## materiale
FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale
Lucrarea : | CENTRU DE INF.PIATRA NEAMT
DEVIZ : | (LISTA DEVIZE)
Obs: RON = leu greu
Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM | KG | 10.1 |  |  |  | 0.0101
2 | 2000078 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS 438 D= 8MM | KG | 93 |  |  |  | 0.093
3 | 2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM | KG | 193.92 |  |  |  | 0.19392
4 | 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM | KG | 775.68 |  |  |  | 0.77568
5 | 2001101 PLASE SUDATE TIP 130 GR 283(40,6 KG/BUC) OL 37-1N | KG | 292.9 |  |  |  | 0.2929
6 | 2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII | MP. | 13.2 |  |  |  | 0.00191
7 | 2100270 CIMENT PORTLAND ALB TIP 2 70% ALB PA 35 SACI S 7055 | KG | 51.3 |  |  |  | 0.05181
8 | 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 | KG | 1569.3 |  |  |  | 1.585
9 | 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500 | KG | 4.34 |  |  |  | 0.00438
10 | 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 | KG | 863.145 |  |  |  | 0.87178
11 | 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 | KG | 55.5 |  |  |  | 0.0555
12 | 2100921 BETON DE CIMENT B 75 STAS 3622 | M.C. | 1.008 |  |  |  | 2.2478
13 | 2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622 | M.C. | 7.292 |  |  |  | 16.5528
14 | 2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 | M.C. | 0.23 |  |  |  | 0.5658
15 | 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 | M.C. | 13.104 |  |  |  | 32.1048
16 | 2101144 @MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATII | KG | 96 |  |  |  | 0.096
17 | 2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030 | M.C. | 0.045 |  |  |  | 0.1089
18 | 2101328 @MORT ADEZ PT PLAC CU GRESIE+FAIANTA LATICRETE COD L317 | KG | 80 |  |  |  | 0.088
19 | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM | M.C. | 7.5 |  |  |  | 12.75
20 | 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM | M.C. | 4.41 |  |  |  | 5.9535
21 | 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM | M.C. | 22.0958 |  |  |  | 29.8293
22 | 2202211 PLACI DIN GRANIT | MP. | 45.9 |  |  |  | 1.9278
23 | 2205501 ARGILA COMUNA PENTRU CONSTRUCTII | M.C. | 6.6 |  |  |  | 11.88
24 | 2400289 @FAIANTA MAPISA 28X44.6 CM. MAYA-B | MP. | 22.05 |  |  |  | 0.36751
25 | 2419351 @PLACI GRESIE MAPISA 33.3X33.3 PINCELADO-AM | MP. | 10.3 |  |  |  | 0.15794
26 | 2440476 @LAVOAR "ORHIDEEA" ALB 45X55 COD 79SE6601 | BUC. | 1.01 |  |  |  | 0.00576
27 | 2442757 VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066 | BUC. | 1.01 |  |  |  | 0.01212
28 | 2453172 REZERVOR WC B DUO-BLOC ALB C.1 | BUC. | 1 |  |  |  | 0.0155
29 | 2453824 @PIEDESTAL LAVOAR "ORHIDEEA" ALB COD 79SE6805 | BUC. | 1.01 |  |  |  | 0.00959
30 | 2600220 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754 | KG | 36.26 |  |  |  | 0.03989
31 | 2600933 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 100CMX20M S 138 | MP. | 20.9 |  |  |  | 0.04075
32 | 2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC | KG | 11.704 |  |  |  | 0.0117
33 | 2605832 VATA MINERALA VRAC 70 KG/MC | KG | 0.2 |  |  |  | 0.0002
34 | 2606030 SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100 S5838/3 | MP. | 33.3 |  |  |  | 0.4995
35 | 2607577 PLACA VATA MINERALA IZOLATOARE GEN TIP G 80 1200X 600X50 S5838/5 | MP. | 78.539 |  |  |  | 0.31416
36 | 2700011 PERETE RIGIPS CU MONTANTI METALICI, DUBLI, PANOTAJ 2 STRATURI (53 KG/MP) TIP CW 100 + 100256 | MP. | 71.595 |  |  |  | 3.7945
37 | 2700203 PLACA NORMALA DIN GHIPS CARTON | MP. | 80.85 |  |  |  | 1.0106
38 | 2800327 PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP BEHATON 8 CM GROS | MP. | 38.85 |  |  |  | 7.1484
39 | 2804175 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCATA 800X1000 S816 | BUC. | 2.02 |  |  |  | 1.3837
40 | 2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342 | M.C. | 0.01852 |  |  |  | 0.01482
41 | 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040 | M.C. | 0.0235 |  |  |  | 0.0141
42 | 2903830 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,00M S 942 | M.C. | 2.652 |  |  |  | 1.326
43 | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942 | M.C. | 0.1645 |  |  |  | 0.08225
44 | 2904339 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=38MM LUNGIME=3,50M S 942 | M.C. | 0.00174 |  |  |  | 0.00087
45 | 2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=4,00M S 942 | M.C. | 0.0066 |  |  |  | 0.0033
46 | 2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M | M.C. | 0.0004 |  |  |  | 0.0002
47 | 2906959 RIGLE DE RASINOASE 38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80 | M.C. | 4.33 |  |  |  | 2.165
48 | 2907904 GRINDA RASIN CLS B GR 100/120- 350/350 MM L= 3,00-6,00 M | M.C. | 1.592 |  |  |  | 0.9552
49 | 2914164 GRINZI STEJAR CU 4 FETE GROSIME=12/12-15/25MM LUNGIME=5-6M | M.C. | 2.4 |  |  |  | 1.92
50 | 2914229 SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689 | M.C. | 0.0004 |  |  |  | 0.00032
51 | 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689 | M.C. | 0.50202 |  |  |  | 0.40162
52 | 2917911 DULAPI FAG NEABUR CLS B GR=28-48 MM L= 3,00-6,00 M | M.C. | 2.484 |  |  |  | 1.9872
53 | 2920527 PLACI TIP PAL, 22 MM GROS | MP. | 104.475 |  |  |  | 1.494
54 | 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI | MP. | 0.246 |  |  |  | 0.00566
55 | 2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE | MP. | 1.551 |  |  |  | 0.02327
56 | 2928476 USA INTERIOARA LOCUINTA 1CANAT PLACA CELULARA PE TOC+CAPTUSALA PLINE 1890X 784 | MP. | 5.2 |  |  |  | 0.22173
57 | 2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE | BUC. | 224 |  |  |  | 0.112
58 | 2948062 PERVAZURI BAGHETE PENTRU USI CHERESTEA RASINOASE 24/14 MM. | M | 174 |  |  |  | 0.348
59 | 2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT | KG | 36.26 |  |  |  | 0.03626
60 | 3108475 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2 | M | 18 |  |  |  | 0.12204
61 | 3270077 PLACA OSB 3 - 10 MM | MP. | 117.6 |  |  |  | 0
62 | 3270078 PLACA RIGIPS ANTIFOC RF 12,5 (1,2 X 2 M) | MP. | 68.25 |  |  |  | 0
63 | 3270079 PROFIL UA50 1,5 MM RIGIPS BUC 3ML | M | 68.25 |  |  |  | 0
64 | 3270080 DIBLU CU ROZETA PENTRU LEMN SI METAL 140MM | BUC. | 611 |  |  |  | 0
65 | 3270093 @TUB PEHD PE 100,PN=6 ATM,DN=180X6,8 | ML. | 20 |  |  |  | 0.02
66 | 3270443 RADIATOR OTEL AIRFEL 22 400 700 | BUC. | 6 |  |  |  | 0
67 | 3270444 ROBINET COLTAR TERMOSTATABIL TUR STANDARD 1/2" | BUC. | 8 |  |  |  | 0
68 | 3270445 ROBINET REGLAJ TUR DREPT DIN ALAMA PT RADIATOARE FI-FE 1/2" | BUC. | 8 |  |  |  | 0
69 | 3270446 TEAVA <PEXKIT> "V" CU BARIERA DE OXIGEN D.18X2,0MM | M | 78.28 |  |  |  | 0
70 | 3270447 TEAVA <PEXKIT> "V" CU BARIERA DE OXIGEN D.25X2,3MM | M | 4.12 |  |  |  | 0
71 | 3270448 VENTIL <PEXKIT> AERIS.MANUAL D.3/8" | BUC. | 8 |  |  |  | 0
72 | 3270449 VENTIL AERISIRE AUTOMATA 1/2 RBM MARE | BUC. | 8 |  |  |  | 0
73 | 3270450 RADIATOR BAIE DREPT - ALB MODEL: 400/620 CAPACITATE TERMICA (WATT): 395 | BUC. | 2 |  |  |  | 0
74 | 3270451 TEAVA POLIETILENA - PEX B (PT. INCALZIRE PRIN PARDOSEALA) COLACI 160 ML D= 16X2 MM /SISTEME PPRC TIP 3 PENTRU INSTALATII SANITARE SI INCALZIRE / | M | 10.2 |  |  |  | 0
75 | 3270452 SUPORT HARTIE REZERVA KLUDI A-XES | BUC. | 1 |  |  |  | 0
76 | 3270453 TUB POLIPROPILENA CU O MUFA D110 L1000 | BUC. | 8.24 |  |  |  | 0
77 | 3270454 REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROPILENA D.50/32 <REDUCTIE POLIPROPILENA CANALIZARE> | BUC. | 1 |  |  |  | 0
78 | 3270455 REDUCTIE 110-50 POLIPROPILENA | BUC. | 1 |  |  |  | 0
79 | 3270456 COT POLIPROPILENA D 110X90 | BUC. | 5 |  |  |  | 0
80 | 3270457 RAMIFICATIE POLIPROPILENA 110/110X45 | BUC. | 1 |  |  |  | 0
81 | 3270458 TEAVA DIN OTEL GALVANIZAT IN BARA PT INCALZIRE/SANITARE L=3M D.22X1,5 | M | 28.28 |  |  |  | 0
82 | 3270459 CABLU CYY-F 3X1,5 | M | 123.6 |  |  |  | 0
83 | 3270460 CABLU CYY-F 3X2,5 | M | 216.3 |  |  |  | 0
84 | 3270461 CABLU CYY-F 5X10 | M | 15.45 |  |  |  | 0
85 | 3270462 CABLU CYY-F 5X16 | M | 25.75 |  |  |  | 0
86 | 3270463 INTRERUPATOR SIMPLU GRI | BUC. | 3.03 |  |  |  | 0
87 | 3270464 COMUTATOR | BUC. | 2.02 |  |  |  | 0
88 | 3270465 APLICA "BENT" ( 1XG9, MAX.60W ), COD: 90066/15 BRILLIANT | BUC. | 2.024 |  |  |  | 0
89 | 3270466 CORPURI PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA CISA TEMPORA 2X8W, 1.5 H PERMANENT | BUC. | 1.003 |  |  |  | 0
90 | 3270467 CORP ILUMINAT FIRI 4 X 18W 5L S FAY | BUC. | 8.024 |  |  |  | 0
91 | 3270468 CORP ILUMINAT FIRI 2 X 18W (PVLA) S | BUC. | 4.012 |  |  |  | 0
92 | 3305566 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA UI - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656 | M | 0.3 |  |  |  | 0.00037
93 | 3435828 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6 | KG | 3.6 |  |  |  | 0.0036
94 | 3500166 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 30X 30X 4 OL37-1N | KG | 0.3 |  |  |  | 0.0003
95 | 3502236 Emulsie bituminoasa cationica | TONA | 0.0448 |  |  |  | 4e-05
96 | 3502239 Ciment P-40 | KG | 36 |  |  |  | 0.036
97 | 3502252 Beton asfaltic cu bitum modificat si adaos de ELASTOMER TERMOPLASTIC(CAPS) | TONA | 6.08 |  |  |  | 0.00608
98 | 3502273 Nisip 0-3mm | M.C. | 0.096 |  |  |  | 0.0001
99 | 3502276 Nisip de 0-7mm | M.C. | 1.848 |  |  |  | 0.00185
100 | 3502277 Nisip de concasaj(dresing) bituminat 0-3mm | KG | 0.128 |  |  |  | 0.00013
101 | 3502329 Borduri din beton ptr.trotuare 20x30cm | M | 24.12 |  |  |  | 0.02412
102 | 3502353 Otel patrat (longrine) OL37-50mm | KG | 1.088 |  |  |  | 0.00109
103 | 3502430 Apa | M.C. | 0.288 |  |  |  | 0.00029
104 | 3502470 Mat.marunt(petrol,carpe,perii,maturi,dreptare,sabloane,scoabe,solutie de lipit) | %. | 128 |  |  |  | 0.128
105 | 3502472 Mat.marunt(lemne de foc,carpe,cuie,otel beton,sarma,longrine,manusi) | %. | 24 |  |  |  | 0.024
106 | 3615911 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437 | KG | 0.26 |  |  |  | 0.00026
107 | 3641685 TABLA ZINCATA S2028 0,30X 650X1000 OL32-1N CAL.1 | KG | 49.75 |  |  |  | 0.04975
108 | 3642598 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N CAL.1 | KG | 91.6 |  |  |  | 0.0916
109 | 3646082 PANOURI TABLA OTEL SUBTIRE (0,5MM) AMPRENTATA TIP TIGLA, (LINDAB) ZN LA CALD, ACOP EXT CU PLASTISOL,INT LAC | MP. | 114.425 |  |  |  | 0.54924
110 | 3646101 PAZIE TABLA ZINCATA | BUC. | 3.98 |  |  |  | 0.00478
111 | 3702246 BANDA OTEL 4X25 | KG | 45.9 |  |  |  | 0.0459
112 | 3702248 BANDA OTEL 4X40 | KG | 48.96 |  |  |  | 0.04896
113 | 3702963 BANDA OTEL ZINCATA 30X3 MM | KG | 8.575 |  |  |  | 0.00857
114 | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889 | KG | 9.6 |  |  |  | 0.0096
115 | 3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889 | KG | 0.014 |  |  |  | 1e-05
116 | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889 | KG | 2.35 |  |  |  | 0.00235
117 | 3803881 SARMA OTEL MOALE,NEAGRA, D = 1 MM | KG | 2.9 |  |  |  | 0.0029
118 | 3804124 Vopsea alba clor-cauciuc ptr.marcaj rutier | KG | 46.72 |  |  |  | 0.04672
119 | 3804125 Diluant ptr.produse de marcaj | KG | 22.4 |  |  |  | 0.0224
120 | 3804279 Placi cauciu de 5mm | KG | 7.296 |  |  |  | 0.0073
121 | 3804305 Mat.marunt(petrol,carpe,perii,maturi,dreptare,sabloane,scoabe,sol.de lipit) | %. | 192 |  |  |  | 0.192
122 | 3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889 | KG | 11.55 |  |  |  | 0.01155
123 | 3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 | KG | 6.76 |  |  |  | 0.00676
124 | 4119421 COT RACORD OLANDEZ ETANSAT CONIC FILET INTERIOR SI EXTERIOR UA12 S483 DN 15 1/2 | BUC. | 16 |  |  |  | 0.00496
125 | 4201183 PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE PERETE TIP U 450MM | BUC. | 1 |  |  |  | 0.00067
126 | 4201561 ARMATURA REZERVOR WC MONTAT PE OBIECT (ROBINET CU PLUTITOR) | BUC. | 1 |  |  |  | 0.0025
127 | 4201755 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 3/8 "" NI 514 | BUC. | 1 |  |  |  | 0.00017
128 | 4202761 SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611 | BUC. | 1 |  |  |  | 0.00032
129 | 4203179 VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4"""" FARA RACORD S 411 | BUC. | 1 |  |  |  | 0.00067
130 | 4203260 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA S9610 | BUC. | 1 |  |  |  | 0.00031
131 | 4203739 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP 3A CAROSABIL S 2308 | BUC. | 1 |  |  |  | 0.1036
132 | 4204044 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4" | BUC. | 100 |  |  |  | 0.012
133 | 4204068 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2" | BUC. | 10 |  |  |  | 0.0011
134 | 4204070 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1" | BUC. | 4 |  |  |  | 0.00056
135 | 4501090 ROBINET DE AERISIRE | BUC. | 1 |  |  |  | 0.0001
136 | 4815752 CABLU CCHP 4 X 1,5 NI 909 | M | 20.4 |  |  |  | 0.00796
137 | 4826401 CORDON FLEXIBIL (CFPA1) CU 1 PAPUC CU CONDUCTOR CU SECTIUNEA DE 4,0 MMP AVAND LUNGIMEA DE 100 MM | BUC. | 12 |  |  |  | 0.012
138 | 4828278 CONDUCTOR AF -750 1X 2,5 S 5699 | M | 1.2 |  |  |  | 4e-05
139 | 5106263 GLOB OPAC CU FILET 160 W | BUC. | 2.024 |  |  |  | 0.00089
140 | 5204077 PAPUCI ALUMINIU 120MMP PRESAT | BUC. | 8 |  |  |  | 0.0004
141 | 5210258 TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 37 X1,4 MM OL 32 S 7933 | M | 5.05 |  |  |  | 0.00631
142 | 5535995 PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPAC AMINOPLAST,250V/10A,MONTAJ INGROPAT | BUC. | 3.03 |  |  |  | 0.00018
143 | 5536133 PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 250/10A COD 255 | BUC. | 3.03 |  |  |  | 0.00039
144 | 5536157 PRIZA BIPOLARA BACHELITA CU CONTACTE PROTECTIE MARITA APARENTA 250/10A | BUC. | 1.01 |  |  |  | 0.0001
145 | 5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272 | BUC. | 2 |  |  |  | 0.00016
146 | 5817886 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 12X 50 GR. 5.8 S 6220 | BUC. | 90 |  |  |  | 0.0036
147 | 5818438 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 16X 70 GR. 5.8 S 6220 | BUC. | 16 |  |  |  | 0.00176
148 | 5821083 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 120 GR. 4.6 S 920 | BUC. | 398 |  |  |  | 0.05572
149 | 5822685 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 260 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 199 |  |  |  | 0.17512
150 | 5824176 SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925 | BUC. | 2.1 |  |  |  | 6e-05
151 | 5825455 SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M16X200 | BUC. | 8.694 |  |  |  | 0.00035
152 | 5825651 SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M20X200 | BUC. | 7 |  |  |  | 0.00044
153 | 5827623 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 12X 320 GR. 4.6 S 2350 | BUC. | 8 |  |  |  | 0.0008
154 | 5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 | BUC. | 26.4 |  |  |  | 0.00026
155 | 5836492 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 | BUC. | 4 |  |  |  | 4e-05
156 | 5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 | BUC. | 28 |  |  |  | 0.00028
157 | 5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452 | BUC. | 100 |  |  |  | 0.001
158 | 5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922 | BUC. | 2 |  |  |  | 2e-05
159 | 5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922 | BUC. | 398 |  |  |  | 0.00796
160 | 5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922 | BUC. | 8 |  |  |  | 0.00024
161 | 5840601 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922 | BUC. | 206 |  |  |  | 0.01648
162 | 5841007 PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926 | BUC. | 2.1 |  |  |  | 2e-05
163 | 5841069 PIULITE PATRATE M 16 GR. 6 S 926 | BUC. | 8.694 |  |  |  | 0.00026
164 | 5842776 PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 16 GR. 5 S 4071 | KG | 16 |  |  |  | 0.01856
165 | 5842972 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 6 | BUC. | 32 |  |  |  | 0.00032
166 | 5843067 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 12 | BUC. | 90 |  |  |  | 0.0018
167 | 5881241 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 S 1388 | BUC. | 100 |  |  |  | 0.001
168 | 5881344 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 18 OL34 S 1388 | BUC. | 16 |  |  |  | 0.00016
169 | 5882025 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 S 5200 | KG | 0.02 |  |  |  | 2e-05
170 | 5882104 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 S 5200 | KG | 0.00207 |  |  |  | 0
171 | 5882257 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 18 OL34 S 5200 | KG | 0.086 |  |  |  | 0.0001
172 | 5883005 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565 | KG | 0.0174 |  |  |  | 2e-05
173 | 5883006 SAIBE PLATE M 12 | KG | 13.731 |  |  |  | 0.01373
174 | 5883079 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 16 | BUC. | 8.694 |  |  |  | 0.0002
175 | 5883108 SAIBA PLATA PENTRU LEMN M 20 | BUC. | 7 |  |  |  | 0.00027
176 | 5883263 SAIBA PLATA PENTRU LEMN B M 20 OL34 S 7565 | KG | 13.0345 |  |  |  | 0.01512
177 | 5886801 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111 | KG | 32.87 |  |  |  | 0.03813
178 | 5886849 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 S 2111 | KG | 0.442 |  |  |  | 0.00051
179 | 5886851 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111 | KG | 9.95 |  |  |  | 0.01154
180 | 5886899 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,8 X 50 OL34 S 2111 | KG | 9.65 |  |  |  | 0.01119
181 | 5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111 | KG | 0.178 |  |  |  | 0.00021
182 | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 | KG | 3.76 |  |  |  | 0.00436
183 | 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111 | KG | 15.6003 |  |  |  | 0.0181
184 | 5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111 | KG | 3.107 |  |  |  | 0.0036
185 | 5893438 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 D=20 * 50 | BUC. | 32 |  |  |  | 0.00032
186 | 5900358 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM | KG | 0.9 |  |  |  | 0.00108
187 | 5900487 SIRMA SUDURA ALIAT S1126 S10MN1 D= 2,50 | KG | 0.703 |  |  |  | 0.0007
188 | 5900695 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E42A 5 | KG | 1.8 |  |  |  | 0.00216
189 | 5901338 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S 1125/2 E50B 3,25 | KG | 2.79 |  |  |  | 0.00335
190 | 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A | M.C. | 0.706 |  |  |  | 0.00858
191 | 5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30 | KG | 3.71 |  |  |  | 0.00371
192 | 5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 | KG | 0.02 |  |  |  | 2e-05
193 | 6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581 | BUC. | 108.46 |  |  |  | 0.00217
194 | 6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581 | BUC. | 1.7 |  |  |  | 3e-05
195 | 6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581 | BUC. | 5 |  |  |  | 0.0001
196 | 6002737 DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55 | BUC. | 0.696 |  |  |  | 0.0049
197 | 6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80 | KG | 0.04 |  |  |  | 4e-05
198 | 6100338 SOLUTIE DE ETANSARE | KG | 1.228 |  |  |  | 0.00049
199 | 6101466 CHIT MASTIC SR.1270 NTR 5005-78 | KG | 0.125 |  |  |  | 0.00014
200 | 6101572 SPUMA DIN POLIURETAN | KG | 3.63 |  |  |  | 0.00363
201 | 6102024 @CHIT COLOR PT ROSTURI LATICRETE L500 | KG | 2.5 |  |  |  | 0.0025
202 | 6102815 CHIT SILICONIC | KG | 1.2738 |  |  |  | 0.00127
203 | 6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 | KG | 0.18 |  |  |  | 0.00019
204 | 6104171 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRATIFICAT II V.813-66 | KG | 0.18 |  |  |  | 0.00019
205 | 6104348 @VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT INTERIOR | L | 83.6 |  |  |  | 0.13961
206 | 6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 | KG | 0.15 |  |  |  | 0.00016
207 | 6110533 ADEZIVI CU PULBERE PE BAZA DE CIMENT CU LIANTI HIDRAULICI (APA SI ADITIVI) TIP ADESILEX P4 | KG | 49.35 |  |  |  | 0.04935
208 | 6111128 ADEZIV METAL/METAL | KG | 4.65 |  |  |  | 0.00465
209 | 6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45 | L | 0.18 |  |  |  | 0.00016
210 | 6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 | KG | 1.048 |  |  |  | 0.00131
211 | 6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767 | L | 0.1 |  |  |  | 0.00013
212 | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382 | KG | 5.64 |  |  |  | 0.00654
213 | 6202533 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP D S 917 | KG | 0.09 |  |  |  | 0.0001
214 | 6202727 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU CONSUMATORI FORTA | KWH. | 21 |  |  |  | 0.00021
215 | 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ | KWH. | 6.6 |  |  |  | 7e-05
216 | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE | M.C. | 10.775 |  |  |  | 10.775
217 | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA | M.C. | 10.0703 |  |  |  | 10.0703
218 | 6202820 APA POTABILA | M.C. | 0.014 |  |  |  | 0.014
219 | 6202909 ULEI MINERAL ARS | KG | 0.4 |  |  |  | 0.0004
220 | 6306327 TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAMETRUL 14- 20 MM | KG | 12.818 |  |  |  | 0.01282
221 | 6308029 USI DIN ALUMINIU TIP ROYAL S-SCHUCO MONTATE IN RAME | MP. | 6.6 |  |  |  | 0.12606
222 | 6309903 CONFECTII METALICE SUDATE CORNIER < 70 MM PENTRU ESAFODAJE | KG | 0.39 |  |  |  | 0.00045
223 | 6310017 PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE | KG | 90 |  |  |  | 0.09
224 | 6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI | BUC. | 52.5 |  |  |  | 0.03728
225 | 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM | KG | 30.7927 |  |  |  | 0.03572
226 | 6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHIULARE) | BUC. | 13.8 |  |  |  | 0.0058
227 | 6312124 COLIER DE FIXARE A ETICHETEI DIN MATERIAL PLASTIC | BUC. | 20 |  |  |  | 0.02
228 | 6312302 ACCESORII METALICE ZINCATE MONTATE PE PLACI APARENT SUSPENDATE CLESTE SUPORT CSV | BUC. | 896 |  |  |  | 0.1344
229 | 6312383 TABLA COAMA NP 120/170 CU L = 200 MM (LINDAB) | BUC. | 9.95 |  |  |  | 0.03333
230 | 6312700 PROFIL TABLA ZN 0,6 MM PT ELEM ORIZONTALE | M | 28.305 |  |  |  | 0.02547
231 | 6312701 PROFIL TABLA ZN 0,6 MM PT ELEM VERTICALE | M | 59.94 |  |  |  | 0.05395
232 | 6313306 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 8 | BUC. | 8 |  |  |  | 0.00024
233 | 6313332 DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 6 | BUC. | 32 |  |  |  | 0.00064
234 | 6313344 DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8 | BUC. | 10 |  |  |  | 0.0003
235 | 6313356 DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10 | BUC. | 4 |  |  |  | 0.00016
236 | 6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3 | BUC. | 1.01 |  |  |  | 0.30107
237 | 6607630 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5 DIAMETRU= 300 M 100-500 G2X4 S1733 | BUC. | 3.4 |  |  |  | 0.00044
238 | 6621521 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX15MM S 3658 | BUC. | 1.2 |  |  |  | 0.00119
239 | 6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658 | M | 2.6 |  |  |  | 0.00026
240 | 6621595 MANSETA CAUCIUC PENTRU RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET | BUC. | 1 |  |  |  | 1e-05
241 | 6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498 | KG | 0.112 |  |  |  | 0.00012
242 | 6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498 | KG | 0.25 |  |  |  | 0.00028
243 | 6700200 FITING DE TRANZITIE 90MM/168.3OL | BUC. | 0.3 |  |  |  | 0.0003
244 | 6700248 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2 | M | 0.5 |  |  |  | 0.00012
245 | 6700303 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2 | M | 2.3 |  |  |  | 0.00262
246 | 6702002 TUB ROPAFS PRESIUNE REZISTENTA CHIMICA STANDARD 16G 6 MX 300 NII7092 | BUC. | 3.4 |  |  |  | 0.2652
247 | 6704488 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990 | M | 97.85 |  |  |  | 0.00783
248 | 6704490 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990 | M | 180.25 |  |  |  | 0.02343
249 | 6704529 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 | M | 36.05 |  |  |  | 0.00901
250 | 6712265 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167 | BUC. | 1 |  |  |  | 0.00039
251 | 6715427 @DOP PEHD PE80 PT SUDURA PN 6 DN 180 COD 66500011 | BUC. | 0.08 |  |  |  | 7e-05
252 | 6715504 PIESA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC D=110 MM NII 2167 | BUC. | 2 |  |  |  | 0.00158
253 | 6717087 TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE 20 MM | M | 5.1 |  |  |  | 0.00061
254 | 6718272 PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | ML. | 4.975 |  |  |  | 0.00428
255 | 6718465 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70 | BUC. | 4 |  |  |  | 4e-05
256 | 6718520 BANDA P.V.C. TIP STERLING 20 X 0,5 MM | KG | 0.012 |  |  |  | 1e-05
257 | 6718946 DISTANTIER DIN PVC 8 X 8 - 10 | BUC. | 87 |  |  |  | 0.00174
258 | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 144 |  |  |  | 0.00144
259 | 6719251 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 | BUC. | 24 |  |  |  | 0.00384
260 | 6719449 TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM | BUC. | 4.5 |  |  |  | 0.00036
261 | 6719477 MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM | BUC. | 2.25 |  |  |  | 2e-05
262 | 6719485 COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM | BUC. | 3.5 |  |  |  | 4e-05
263 | 6719493 TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20 MM | BUC. | 2.25 |  |  |  | 5e-05
264 | 6719533 RACORD DREPT POLIPROPILENA D=16 MM X 3/8" | BUC. | 10 |  |  |  | 0.0002
265 | 6719583 RACORD DREPT POLIPROPILENA D=16 MM X 1" | BUC. | 5 |  |  |  | 0.0001
266 | 6719586 CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC | BUC. | 1 |  |  |  | 0.0005
267 | 6719608 COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 16 MM | BUC. | 7 |  |  |  | 7e-05
268 | 6719689 ETICHETE TUBULARE PVC | BUC. | 12 |  |  |  | 0.00012
269 | 6720162 TUB MUFA CANAL,POLIPROP IGNIF,DIAM 40 MM SI L = 1000 MM | BUC. | 3.09 |  |  |  | 0.00133
270 | 6720185 TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF,DIAM 32 MM SI L = 1000 MM | BUC. | 1.035 |  |  |  | 0.00031
271 | 6720949 DIBLU DIN PVC CU D=8 MM | BUC. | 100 |  |  |  | 0.001
272 | 6721102 SIF PARD 1IES D50, 4INT D40,ET GRN CON,TUB PP-PEHD VIZ | BUC. | 1 |  |  |  | 0.00035
273 | 6827395 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.0,60-1,50M $ | BUC. | 0.208 |  |  |  | 0.00727
274 | 6827400 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.1,50-2,50M $ | BUC. | 0.06444 |  |  |  | 0.00329
275 | 6832352 BURGHIU CU CAP WIDIA D=8 MM | BUC. | 5 |  |  |  | 0.0025
276 | 7305033 BATERIE MONOBLOC,TIP 5 R 20-3,SIMBOL B 2420-165X103X72 MM | BUC. | 1.003 |  |  |  | 0.00191
277 | 7306661 BUMBAC DE STERS | KG | 11.1 |  |  |  | 0.01121
278 | 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 | KG | 2.245 |  |  |  | 0.00247
279 | 7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJTIP P 320G/MP,SULURI 1M | KG | 0.07 |  |  |  | 7e-05
280 | 7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC | BUC. | 32 |  |  |  | 0.00096
281 | 7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE | KG | 0.172 |  |  |  | 0.00017
282 | 7309637 CLORAMINA B | KG | 0.079 |  |  |  | 8e-05
283 | 7311238 COSITOR ALIAJ | KG | 1.75 |  |  |  | 0.00175
284 | 7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES. | BUC. | 4 |  |  |  | 0.02
285 | 7312463 CUTIE CU ECLISA PENTRU CENTURA DE {MP~M^NTARE TIP CES-2 | BUC. | 4 |  |  |  | 0.004
286 | 7315778 DECAPANT | KG | 0.08 |  |  |  | 8e-05
287 | 7315789 DECOFROL | KG | 0.414 |  |  |  | 0.00046
288 | 7317232 DICLORETAN CS. 17/73 | KG | 0.07 |  |  |  | 9e-05
289 | 7318902 DISTRIBUITOR DE SAPUN LICHID | BUC. | 1.01 |  |  |  | 0.0004
290 | 7319321 DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIMBOL RIP MARIMEA 13 | BUC. | 9 |  |  |  | 0.0009
291 | 7322837 FREZA ROTATIVA CU CAP WIDIA | BUC. | 0.2 |  |  |  | 0.0002
292 | 7322940 FUIOR CINEPA | KG | 0.704 |  |  |  | 0.0007
293 | 7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI | KG | 0.07 |  |  |  | 7e-05
294 | 7325046 HARTIE ABSORBANTA | KG | 0.593 |  |  |  | 0.00059
295 | 7326166 INEL DE SUSPENSIE 50 MM | BUC. | 990 |  |  |  | 0.0297
296 | 7327483 LIGNOLINEUM | KG | 4 |  |  |  | 0.00496
297 | 7327500 LINDATOX 20% CONCENTRATIE (EMULSIE) MICH-NII 1222-58 | KG | 40.42 |  |  |  | 0.05012
298 | 7330399 MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI | KG | 0.2 |  |  |  | 0.0002
299 | 7332752 PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE | KG | 0.03 |  |  |  | 3e-05
300 | 7334450 PLACI DIN AZBEST | KG | 0.3 |  |  |  | 0.00029
301 | 7335349 PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE TIMPLARIE | ORA | 2.088 |  |  |  | 2e-05
302 | 7336203 RACORD FLEXIBIL AVAND DIAMETRUL DE 3/8" | BUC. | 1 |  |  |  | 0.0018
303 | 7343982 RUMEGUS DIN LEMN | KG | 2.25 |  |  |  | 0.00225
304 | 7344235 SAPUN PASTA 38% ACIZI GRASI PENTRU ZUGRAVELI | KG | 0.38 |  |  |  | 0.0004
305 | 7344829 BURGHIU CU CAP WIDIA D10 MM | BUC. | 0.08 |  |  |  | 8e-05
306 | 7345967 SOLUTIE UNGUENTA | KG | 0.3935 |  |  |  | 0.00039
307 | 7349003 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56 | BUC. | 1 |  |  |  | 0.0104
308 | 7349015 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S1 STAS 5358-56 | BUC. | 1 |  |  |  | 0.01193
309 | MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI | LEI. |  |  |  |  | 0
310 | 7453000 PREVECTRON 2-2.25 | BUC. | 1 |  |  |  | 0.002
311 | 7453334 GRUND TERMOIZOLATIE | KG | 17.8 |  |  |  | 0.0178
312 | 7500026 PLACI RIGIDE DIN POLISTIREN EXTRUDAT 8CM | MP. | 12.12 |  |  |  | 0.01818
313 | 7500041 MASA SPACLU PT. TENCUIELI BAUMIT (40 KG/SAC) | KG | 385 |  |  |  | 0.385
314 | 7500049 POLISTIREN EXPANDAT SWISSPOR - 15 KG/MC GR=100mm | MP. | 77.77 |  |  |  | 0.07777
315 | 7500050 PLASA FIBRE STICLA ROLE DE 50mp PT. ARMARE PLACI POLISTIREN (IZOLATIE TERMICA FATADE) | MP. | 84.7 |  |  |  | 0.0847
316 | 7500051 Tencuiala Granopor - cutie 30 kg | KG | 275.9 |  |  |  | 0.2759
317 | 7543243 FERESTRE DIN LEMN STRATIFICAT CU GEAM TERMOPAN | MP. | 32 |  |  |  | 0.96
| TOTAL |  |  | RON
EURO
Proiectant, S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

## manopera
FORMULAR C7
Lista consumurilor cu mana de lucru
Lucrarea : | CENTRU DE INF.PIATRA NEAMT
DEVIZ : | (LISTA DEVIZE)
Obs: RON = leu greu
Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumuri (om-ore)cu manopera directa | Tarif mediu -RON/ora- | Valoare(exclusiv TVA) - RON - ( 2 x 3 ) | Procent 100%
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ASFALTATOR | 5.632 |  |  | 100
2 | BETONIST | 5.679 |  |  | 100
3 | CIOPLITOR PIATRA | 112.5 |  |  | 100
4 | DULGHER CONSTRUCTII | 695.0809 |  |  | 100
5 | FAIANTAR | 47.25 |  |  | 100
6 | FIERAR BETON | 62.626 |  |  | 100
7 | FINISOR TERASAMENTE | 11.8468 |  |  | 100
8 | INSTALATOR ELECTRICIAN | 673.7799 |  |  | 100
9 | INSTALATOR SANITAR | 31.336 |  |  | 100
10 | INSTALATOR INCALZIRE SI GAZE | 181.65 |  |  | 100
11 | INSTALATOR ALIMENTARE CU APA | 27.6763 |  |  | 100
12 | IZOLATOR TERMIC | 12.9345 |  |  | 100
13 | MONTATOR PREFABRICATE BETON | 33.3 |  |  | 100
14 | MOZAICAR | 59.3 |  |  | 100
15 | PAVATOR | 56.2584 |  |  | 100
16 | TINICHIGIU SANT. | 133.6 |  |  | 100
17 | ZUGRAV VOPSITOR | 114.95 |  |  | 100
18 | ZIDAR | 265.8297 |  |  | 100
19 | SAPATOR | 576.9156 |  |  | 100
20 | MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 464.8948 |  |  | 100
21 | ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE | 1.8 |  |  | 100
22 | ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE | 8.466 |  |  | 100
23 | ELECTRICIAN POST TRAFO | 33.5857 |  |  | 100
24 | VOPSITOR INDUSTRIAL | 6.4 |  |  | 100
25 | MONTATOR C-TII METALICE | 6.27 |  |  | 100
26 | MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI | 64.64 |  |  | 100
27 | TIMPLAR | 140.544 |  |  | 100
28 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B | 0.4 |  |  | 100
29 | MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE | 42.489 |  |  | 100
30 | DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI |  |  |  | 100
| TOTAL |  | RON
EURO
Lucrarea se incadreaza in grupa:
Proiectant, S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

## utilaj
FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii
Lucrarea : | CENTRU DE INF.PIATRA NEAMT
DEVIZ : | (LISTA DEVIZE)
Obs: RON = leu greu
Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri - ore de functionare - | Tarif orar - RON/ora functionare - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - ( 2 x 3 )
0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.ENERGIE ELECTRICA)1-14KW | 27.9
2 | GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW | 0.72
3 | ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 15-30 KW | 8
4 | AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H | 0.819
5 | EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC | 0.86922
6 | BULDOZER PE SENILE 81-180CP | 0.20022
7 | VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW | 2.812
8 | MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC,200 L | 7.74
9 | INSTALATIE DE VOPSIT GRACO | 0.3
10 | COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF | 0.2058
11 | COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF | 1.984
12 | RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.6,1-9TF | 1.984
13 | PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF | 0.3
14 | PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP | 0.0192
15 | TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L | 0.37
16 | CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T | 0.768
17 | MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW | 34.05
18 | MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP | 3.072
19 | MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10 | 1.248
20 | STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM | 1.92
21 | MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW | 7.968
22 | MOTOPOMPA 6- 8CP | 0.02
23 | AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T | 4.2
24 | TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF | 0.576
25 | AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M | 1.146
26 | BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW | 3
27 | INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9 | 0.07632
28 | Autogudronator cu stropitor emulsii | 0.0384
29 | Repartizor finisor cu palpatie si grinda vibratoare | 1.0304
30 | MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM | 36.8
| TOTAL |  | RON
EURO
Proiectant S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

## transport
FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile
Lucrarea : | CENTRU DE INF.PIATRA NEAMT
DEVIZ : | (LISTA DEVIZE)
Obs: RON = leu greu
Nr. crt. | Tip de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate |  |  | Tarif unitar -RON/tona- | Valoare (exclusiv TVA) - RON -
|  | Tone transportate | km. parcursi | ore de functionare
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Transport auto (total) din care,pe categorii | 212.6412
1.001 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 3 KM. | 23.74
1.002 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. | 24
1.003 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM | 68.8
1.004 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM | 9.52
1.005 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. | 29
1.006 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 | 6.5
1.007 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM | 1.86
1.008 | Cheltuieli de transport auto | 49.2212
2 | Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii | 49.2212
| TOTAL |  |  |  | RON
EURO
Proiectant, S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.