## F3 - 2.11.1
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Obiectivul: MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Obiectul: Instalatie electrica de iluminat pentru pasaj subteran Pietricica
Devizul: Antemasuratoare
Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 | CL20C1 | Confecţii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri |  |  | kg | 210
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 | 20025368 | Gratar nervurat NW100, 1000/124/2, SW8/85, Kl. A 15kN, zincat |  |  | m | 40
Material:
Transport:
3 | EI01B1 | Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 mm |  |  | buc | 240
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 | 6313356 | Diblu cu expandare marimea 10- echipat cu surub cu cap antifurt - ASIMILAT |  |  | buc | 240
Material:
Transport:
4 | EE12H1 | Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente etanş, montat pe dibluri (bolţuri) metalice |  |  | buc | 7
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 | 5106146 | Corp de ilum echipat cu lampa pe LED 9 w E27- asimilat |  |  | buc | 7.02
Material:
Transport:
5 | RTR1RT 20B | Punct de aprindere a iluminatului public punct automat in mediu urban |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 | 50000030 | Punct aprindere il.public automat(LUXOMAT) |  |  | buc | 1
Material:
Transport:
7 | EC02A% | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, cablul avand avand conductoare cu sectiunea: pana la 10 mmp, pe dibluri din material plastic |  |  | m | 55
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 | 7318987 | Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16 |  |  | buc | 6.6
Material:
Transport:
7.2 | 4800604 | Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U nid 2405 |  |  | m | 56.65
Material:
Transport:
8 | CE13B1 | Jgheaburi din tablă zincatădreptunghiulare cu sectiunea de pana la 150 x 60 |  |  | ml | 55
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 | + 50001944 | Jgheab metalic perforat ptr cabluri 50 x 50mm,L=3 m |  |  | ml | 55
Material:
Transport:
10 | + 50001945 | Capac pentru jgheab metalic ptr cabluri 50 x 15 mm,L=3 m |  |  | ml | 55
Material:
Transport:
11 | ATD29D | Suporti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier pentru aparate,elem. automat,sust. cablu,cond. |  |  | kg | 2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 | 20010052 | Clema imbinare jgheab metalic |  |  | buc | 19
Material:
Transport:
13 | EC10C# | Cap terminal uscat de interior la cabluri sau conductoare de al sau cupana la 4x10 mmp, inclusiv legarea la bornele instalatiei cu cleme existente |  |  | buc | 14
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 | W1D09A1 | Conectori, rezistente: conector electric 16a 2. 5-4mmp cod 509 montare |  |  | buc | 12
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 | ATD19A | Legarea conductoarelor la cleme,repartitoare sau la bornele aparatelorprin:fixare cu surub |  |  | buc | 21
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
CAS |  | 15,80% | 0 |  | 0 |  | 0
Cota accidente |  | 0,26% | 0 |  | 0 |  | 0
Fond creante salariale |  | 0,25% | 0 |  | 0 |  | 0
Fond indemnizatii si concedii medic. |  | 0,85% | 0 |  | 0 |  | 0
Sanatate |  | 5,20% | 0 |  | 0 |  | 0
Somaj |  | 0,50% | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte |  | 10,00%
Profit |  | 5,00%
Total General fara TVA
TVA (24%)
TOAL GENERAL (Lei)
INTOCMIT