## F1 - 56
Obiectivul: [18] REPARATII - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
FORMULAR F1
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr. crt. | Nr. cap. / subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor / obiect, exclusiv TVA |  | Din care C+M
|  |  | Mii Lei | Mii Euro | Mii Lei | Mii Euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3.1 | Studii teren | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.3 | Proiectare si inginerie | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4.1 | Constructii si instalatii | 130.23 | 0 | 130.23 | 0
7 | 4.1.1 | FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU | 130.23 | 0 | 130.23 | 0
8 | 4.1.1.1 | CONSTRUCTII SI ARHITECTURA | 65.28 | 0 | 65.28 | 0
9 | 4.1.1.2 | INSTALATII ELECTRICE | 36.22 | 0 | 36.22 | 0
10 | 4.1.1.3 | ALIMENTARE CU APA | 28.73 | 0 | 28.73 | 0
11 | 4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj | 20.91 | 0 | 0 | 0
13 | 4.3.5 | Deviz: ALIMENTARE CU APA | 20.91 | 0
14 | 4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4.5 | Dotari | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 5.1 | Organizare de santier | 1.95 | 0 | 0 | 0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  | 153.1 | 0 | 130.23 | 0
Taxa pe valoarea adaugata: |  |  | 36.74 | 0 | 31.26 | 0
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): |  |  | 189.84 | 0 | 161.49 | 0
PROIECTANT ,

## F2 - 56
Obiectivul: [18] REPARATII - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
FORMULAR F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Nr. crt. | Nr. cap. / subcap deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA
|  |  | Mii Lei | Mii Euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | I | Lucrari de constructii
2 | 1 | FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU | 130.23 | 0
3 | 2 | CONSTRUCTII SI ARHITECTURA | 65.28 | 0
4 | 3 | INSTALATII ELECTRICE | 36.22 | 0
5 | 4 | ALIMENTARE CU APA | 28.73 | 0
6 |  | TOTAL I | 130.23 | 0
7 | II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice
8 |  | TOTAL II | 0 | 0
9 | III | Procurare
10 | 1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 20.91 | 0
11 | 2 | Deviz: ALIMENTARE CU APA | 20.91 | 0
12 | 3 | Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0
13 | 4 | Dotari | 0 | 0
14 |  | TOTAL III | 20.91 | 0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  | 151.14 | 0
Taxa pe valoarea adaugata: |  |  | 36.27 | 0
TOTAL VALOARE: |  |  | 187.42 | 0
PROIECTANT ,

## F3 - 56
Obiectivul: [18] REPARATII - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
FORMULAR F3
Obiectul: FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
Devizul: CONSTRUCTII SI ARHITECTURA
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1.1.1 | H1B02A3 | Pregătirea suprafeţei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrmă, suflare cu aer comprimat şi spălare cu jet de apă sub presiune; |  |  | mp | 159 | 11.42 | 1815.78
[6 empty] | Material: | 0.05 | 7.95
[6 empty] | Manopera: | 7.77 | 1235.43
[6 empty] | Utilaj: | 3.6 | 572.4
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.2 | RPCJ50B1 | Reparaţii la tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru spriţ şi mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund şi stratul vizibil, în fişii până la 70 cm laţime |  |  | mp | 12 | 25.66 | 307.87
[6 empty] | Material: | 6.55 | 78.55
[6 empty] | Manopera: | 19.11 | 229.32
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.3 | RPCE01A1 | Amorsarea suprafeţelor pentru aplicarea izolaţiei hidrofuge executate cu doua straturi din soluţie bituminoasă la reparaţii de terase sau balcoane orizontale sau înclinate pînă la 20 grade tip. GENERAL SPECIAL PRIMER |  |  | mp | 159 | 9.62 | 1528.79
[6 empty] | Material: | 6.99 | 1111.41
[6 empty] | Manopera: | 2.63 | 417.38
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.4 | RCSE35A | Izolatii hidrofuge la cuve, executate cu membrane (foi) cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat tip. MERCURY - 20 C - 3 kg/mp |  |  | mp | 159 | 28.95 | 4603.05
[6 empty] | Material: | 20.1 | 3195.9
[6 empty] | Manopera: | 8.4 | 1335.6
[6 empty] | Utilaj: | 0.45 | 71.55
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.5 | RPCK53B1 | Pardoseli din beton simplu, marca B-50 turnat pe loc în câmp continuu, executate de 8 cm grosime, sclivisite |  |  | mp | 110 | 21.58 | 2373.55
[6 empty] | Material: | 10.34 | 1137.73
[6 empty] | Manopera: | 11.23 | 1235.82
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.6 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km |  |  | tona | 22 | 25 | 550
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 25 | 550
1.1.7 | RPCE01A1 | Amorsarea suprafeţelor pentru aplicarea izolaţiei hidrofuge executate cu doua straturi din soluţie bituminoasă la reparaţii de terase sau balcoane orizontale sau înclinate pînă la 20 grade tip. GENERAL SPECIAL PRIMER |  |  | mp | 110 | 9.62 | 1057.65
[6 empty] | Material: | 6.99 | 768.9
[6 empty] | Manopera: | 2.63 | 288.75
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.8 | RCSE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi) cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat tip. GALAXY FC ardezie - 25 C - 4,50 kg/mp |  |  | mp | 159 | 45.05 | 7162.95
[6 empty] | Material: | 36.2 | 5755.8
[6 empty] | Manopera: | 8.4 | 1335.6
[6 empty] | Utilaj: | 0.45 | 71.55
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.9 | RCSJ11A | Tenc.spec.,de prot.,cu OSMOWIN FLEX - Mortar osmotic : int.driscuite,la cuve,bazine,rezerv.,castele de apa , strat.de gros.= 2 mm,la pereti |  |  | mp | 49 | 50.45 | 2472.08
[6 empty] | Material: | 23.8 | 1165.98
[6 empty] | Manopera: | 25.31 | 1239.95
[6 empty] | Utilaj: | 1.35 | 66.15
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.10 | RPCK31B1 | Pardoseli din plăci de beton nemozaicate sau mozaicate gata confecţionate, plane sau canelate, simple sau diferit colorate, aşezate pe rosturi alternate sau în prelungire placi aşezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, la terase, pentru protejarea hidroizolaţiilor cu dimensiunile 200x200mm |  |  | mp | 110 | 51.45 | 5659.96
[6 empty] | Material: | 36.04 | 3964.42
[6 empty] | Manopera: | 15.41 | 1695.54
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.11 | H1B02A3 | Pregătirea suprafeţei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrmă, suflare cu aer comprimat şi spălare cu jet de apă sub presiune; suprafata de mozaic |  |  | mp | 75 | 11.42 | 856.5
[6 empty] | Material: | 0.05 | 3.75
[6 empty] | Manopera: | 7.77 | 582.75
[6 empty] | Utilaj: | 3.6 | 270
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.12 | RPCJ49B1 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru spriţ şi mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund şi stratul vizibil, în fâşii, până la 70 cm lăţime - tip. BAUMIT MOSAIK |  |  | mp | 125 | 83.11 | 10388.51
[6 empty] | Material: | 62.48 | 7810
[6 empty] | Manopera: | 20.63 | 2578.51
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.13 | RPCJ49B1 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru spriţ şi mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund şi stratul vizibil, în fâşii, până la 70 cm lăţime - tip. BAUMIT MOSAIK - fata interioara perete bazin |  |  | mp | 49 | 83.11 | 4072.3
[6 empty] | Material: | 62.48 | 3061.52
[6 empty] | Manopera: | 20.63 | 1010.78
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.14 | M1M01A1 | Demontarea utilajelor montate prin simpla asezare cu greutate < 3 t - asimilat tevi inox |  |  | tona | 0.77 | 258.05 | 198.19
[6 empty] | Material: | 64.55 | 49.57
[6 empty] | Manopera: | 122.7 | 94.24
[6 empty] | Utilaj: | 70.8 | 54.37
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.15 | M1M01A1 | Demontarea utilajelor montate prin simpla asezare cu greutate < 3 t - asimilat teava sustinere |  |  | tona | 0.06 | 258.05 | 14.19
[6 empty] | Material: | 64.55 | 3.55
[6 empty] | Manopera: | 122.7 | 6.75
[6 empty] | Utilaj: | 70.8 | 3.89
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.16 | IZA01B | Curăţirea prin sablare în vederea aplicării protecţiei anticorozive suprafeţe întinse de metal - cuve, rezervoare, recipienţi, coloane, buncăre, conducte şi similare - cu nisip cuarţos de rîu granulaţie 2-3 mm ; |  |  | mp | 64 | 43.62 | 2792
[6 empty] | Material: | 4.79 | 306.56
[6 empty] | Manopera: | 10.23 | 655.04
[6 empty] | Utilaj: | 28.6 | 1830.4
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.17 | IZA06H | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalică, utilaje tehnologice şi construcţii metalice email siliconic bronz-aluminiu seria 6505 (un strat grund siliconic şi un strat de email) ;- lac mat pe supfafete de inox |  |  | mp | 64 | 29.87 | 1911.68
[6 empty] | Material: | 18.6 | 1190.4
[6 empty] | Manopera: | 11.27 | 721.28
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.18 | M1J11C1 | Trons. cond. piese racordare otel carbon prefabr. armaturi asamblare si suporti gata conf. 150-400. mm. |  |  | tona | 0.06 | 42439.63 | 2334.18
[6 empty] | Material: | 41870 | 2302.85
[6 empty] | Manopera: | 531.43 | 29.23
[6 empty] | Utilaj: | 38.2 | 2.1
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.19 | M1J11C1 | Trons. cond. piese racordare otel carbon prefabr. armaturi asamblare si suporti gata conf. 150-400. mm. |  |  | tona | 0.77 | 579.63 | 445.16
[6 empty] | Material: | 10 | 7.68
[6 empty] | Manopera: | 531.43 | 408.14
[6 empty] | Utilaj: | 38.2 | 29.34
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.20 | AUT1101A1 | Ora pr automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb |  |  | ora | 16 | 120 | 1920
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 120 | 1920
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1.21 | TRA02A10 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km. |  |  | tona | 24 | 25 | 600
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 25 | 600
Total ore manopera (ore) | [7 empty] | 1422.25
Total greutate materiale (tone) | [7 empty] | 48.54
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe |  |  | 31922.53 | 15100.08 | 4891.76 |  | 1150 | 53064.37
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
CAS |  | 15,80% | 0 | 2385.81 | 0 |  | 0 | 2385.81
Sanatate |  | 5,20% | 0 | 785.2 | 0 |  | 0 | 785.2
Somaj |  | 0,50% | 0 | 75.5 | 0 |  | 0 | 75.5
Fond de risc |  | 0,28% | 0 | 42.28 | 0 |  | 0 | 42.28
Fond de garantare |  | 0,25% | 0 | 37.75 | 0 |  | 0 | 37.75
Concedii si indemnizatii |  | 0,85% | 0 | 128.35 | 0 |  | 0 | 128.35
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe |  |  | 31922.53 | 18554.98 | 4891.76 |  | 1150 | 56519.27
Cheltuieli indirecte |  | 10,00% | [5 empty] | 5651.93
Profit |  | 5,00% | [5 empty] | 3108.56
Total Deviz fara TVA | [6 empty] | 65279.76
PROIECTANT,
Obiectul: FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
Devizul: INSTALATII ELECTRICE
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1.2.1 | EG08B1 | Conductă de legare la pămînt, a instalaţiei de paratrăsnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pământ, inclusiv săparea şi umplerea şanţului, conducta fiind din bandă de oţel zincată, de 40x4 mm, montată în teren tare |  |  | m | 30 | 26.03 | 781.05
[6 empty] | Material: | 11.19 | 335.7
[6 empty] | Manopera: | 14.84 | 445.35
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.2 | W1R06A2 | Electrod din teava de otel de doi toli si jumatatepentru legarea la pamant in teren tare |  |  | buc | 6 | 65.73 | 394.37
[6 empty] | Material: | 51.5 | 309.02
[6 empty] | Manopera: | 12.42 | 74.55
[6 empty] | Utilaj: | 1.8 | 10.8
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.3 | EI01A1 | Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm |  |  | buc | 2 | 6.22 | 12.45
[6 empty] | Material: | 4.5 | 9
[6 empty] | Manopera: | 1.72 | 3.45
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.4 | EG10A1 | Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de împămîntare |  |  | buc | 1 | 81.27 | 81.27
[6 empty] | Material: | 65.4 | 65.4
[6 empty] | Manopera: | 15.87 | 15.87
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.5 | EG11A# | Imbinarea prin aluminotermie a conductoarelor instalatiei de protectie impotriva trasnetului sau de protectie prin legare la pamant |  |  | buc | 6 | 10.75 | 64.52
[6 empty] | Material: | 2.7 | 16.22
[6 empty] | Manopera: | 8.05 | 48.3
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.6 | TSA16C1 | Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren tare |  |  | mc | 6 | 23.51 | 141.06
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 23.51 | 141.06
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.7 | TSD18C1 | Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din : teren tare |  |  | mc | 4.8 | 48.72 | 233.86
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 48.72 | 233.86
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.8 | W2J02A1 | Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu nou |  |  | buc | 1 | 83.25 | 83.25
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 64.75 | 64.75
[6 empty] | Utilaj: | 18.5 | 18.5
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.9 | EF02B1 | Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nişă, tabloul având suprafaţa de 0,31-0,90 mp |  |  | buc | 1 | 955.93 | 955.93
[6 empty] | Material: | 901.53 | 901.53
[6 empty] | Manopera: | 54.4 | 54.4
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.10 | EF05C# | Montare sigurante tetrapolare 10-40 A 4P Diferentiala |  |  | buc | 2 | 353.66 | 707.32
[6 empty] | Material: | 345.46 | 690.92
[6 empty] | Manopera: | 8.05 | 16.1
[6 empty] | Utilaj: | 0.15 | 0.3
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.11 | EF05B# | Montare sigurante bipolare 10-16 A Diferentiala |  |  | buc | 3 | 100.93 | 302.78
[6 empty] | Material: | 93.88 | 281.63
[6 empty] | Manopera: | 6.9 | 20.7
[6 empty] | Utilaj: | 0.15 | 0.45
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.12 | EB15B1 | Numere şi etichete, pentru branşamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice |  |  | buc | 12 | 1.05 | 12.54
[6 empty] | Material: | 0.01 | 0.12
[6 empty] | Manopera: | 1.04 | 12.42
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.13 | EC12A# | Cap terminal uscat de interior la cabluri pana la 4 conductoare, de comanda semnalizare si blocarea inclusiv legarea la clemele tablourilor si aparatelor |  |  | buc | 5 | 18.28 | 91.4
[6 empty] | Material: | 10 | 50
[6 empty] | Manopera: | 8.28 | 41.4
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.14 | EF06A# | Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri) |  |  | buc | 21 | 22.08 | 463.74
[6 empty] | Material: | 16.11 | 338.27
[6 empty] | Manopera: | 4.02 | 84.52
[6 empty] | Utilaj: | 1.95 | 40.95
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.15 | ED11B# | Legarea electromotorului avand puterea de 5,5-11 kw la conducte de al sau cu |  |  | buc | 1 | 44.42 | 44.42
[6 empty] | Material: | 8.08 | 8.08
[6 empty] | Manopera: | 36.34 | 36.34
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.16 | EH04H# | Incercarea si verificarea electrica a electromotorului cu putere pana la 10 kw |  |  | buc | 1 | 48.18 | 48.18
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 28.18 | 28.18
[6 empty] | Utilaj: | 20 | 20
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.17 | EH01A1 | Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV |  |  | buc | 5 | 15.1 | 75.52
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 8.85 | 44.27
[6 empty] | Utilaj: | 6.25 | 31.25
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.18 | EA08C# | Teava de protectie din material plastic montata aparent pe dibluri din material plastic cu diametrul exterior 50-63 mm |  |  | m | 25 | 19.51 | 487.7
[6 empty] | Material: | 10.91 | 272.7
[6 empty] | Manopera: | 8.51 | 212.75
[6 empty] | Utilaj: | 0.09 | 2.25
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.19 | W2J02A1 | Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu nou |  |  | buc | 1 | 37.24 | 37.24
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 18.74 | 18.74
[6 empty] | Utilaj: | 18.5 | 18.5
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.20 | EC02A# | Cablu cu sectiunea pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic |  |  | m | 30 | 54.66 | 1639.85
[6 empty] | Material: | 38.68 | 1160.45
[6 empty] | Manopera: | 15.76 | 472.65
[6 empty] | Utilaj: | 0.23 | 6.75
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.21 | EC02A# | Cablu cu sectiunea pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic |  |  | m | 30 | 15.17 | 455.25
[6 empty] | Material: | 9.2 | 276
[6 empty] | Manopera: | 5.75 | 172.5
[6 empty] | Utilaj: | 0.23 | 6.75
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.22 | EF06A# | Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri) |  |  | buc | 10 | 22.08 | 220.83
[6 empty] | Material: | 16.11 | 161.08
[6 empty] | Manopera: | 4.02 | 40.25
[6 empty] | Utilaj: | 1.95 | 19.5
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.23 | ED11B# | Legarea Programator RGB BANDA LED |  |  | buc | 1 | 436.52 | 436.52
[6 empty] | Material: | 430.08 | 430.08
[6 empty] | Manopera: | 6.44 | 6.44
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.24 | ED11A# | Montare start motor 1,50 - 4 A AC3 |  |  | buc | 1 | 235.28 | 235.28
[6 empty] | Material: | 193.88 | 193.88
[6 empty] | Manopera: | 41.4 | 41.4
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.25 | EC02A# | Cablu cu sectiunea pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic |  |  | m | 120 | 7.07 | 848.73
[6 empty] | Material: | 3.97 | 476.73
[6 empty] | Manopera: | 2.88 | 345
[6 empty] | Utilaj: | 0.23 | 27
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.26 | EC02A# | Cablu cu sectiunea pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic |  |  | m | 50 | 89.67 | 4483.74
[6 empty] | Material: | 86.34 | 4317.24
[6 empty] | Manopera: | 3.11 | 155.25
[6 empty] | Utilaj: | 0.23 | 11.25
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.27 | ED11B# | Legarea transformatorului RGB sursa externa |  |  | buc | 1 | 467.33 | 467.33
[6 empty] | Material: | 358.08 | 358.08
[6 empty] | Manopera: | 109.25 | 109.25
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.28 | ED11B# | Legarea Controler BMX |  |  | buc | 1 | 2386.02 | 2386.02
[6 empty] | Material: | 2368.08 | 2368.08
[6 empty] | Manopera: | 17.94 | 17.94
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.29 | EI01A1 | Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm |  |  | buc | 100 | 2.02 | 202.5
[6 empty] | Material: | 0.3 | 30
[6 empty] | Manopera: | 1.72 | 172.5
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.30 | EE12B1 | Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanş, montat pe dibluri de material plastic |  |  | buc | 1 | 272.26 | 272.26
[6 empty] | Material: | 265.24 | 265.24
[6 empty] | Manopera: | 7.01 | 7.01
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.31 | W2J02A1 | Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu nou |  |  | buc | 5 | 37.24 | 186.22
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 18.74 | 93.72
[6 empty] | Utilaj: | 18.5 | 92.5
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.32 | EH05A1 | Încercarea tablourilor de distribuţie, de comandă de protecţie, de semnalizare, a pupitrelor de comandă şi a cutiilor metalice cu cleme tablouri de marmură cu peste 6 circuite |  |  | buc | 1 | 23 | 23
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 23 | 23
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.33 | ED01A1 | Intreruptor manual unipolar, construcţie normală sau impermeabilă (flanş), montat îngropat |  |  | buc | 1 | 55.76 | 55.76
[6 empty] | Material: | 52.08 | 52.08
[6 empty] | Manopera: | 3.68 | 3.68
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.34 | EE10B1 | Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip pendulă cu reflector difuzant |  |  | buc | 10 | 1121.64 | 11216.42
[6 empty] | Material: | 1083.69 | 10836.92
[6 empty] | Manopera: | 37.95 | 379.5
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.35 | W1P08A | Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii |  |  | buc | 1 | 106.21 | 106.21
[6 empty] | Material: | 0.41 | 0.41
[6 empty] | Manopera: | 105.8 | 105.8
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.36 | EH05C1 | Încercarea tablourilor de distribuţie, de comandă de protecţie, de semnalizare, a pupitrelor de comandă şi a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice |  |  | buc | 12 | 41.45 | 497.4
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 26.45 | 317.4
[6 empty] | Utilaj: | 15 | 180
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.37 | RPCU11A1 | Executarea de şanţuri pentru montarea conductelor cu secţiunea sub 30 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de var şi adaos de ciment |  |  | m | 25 | 5.29 | 132.25
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 5.29 | 132.25
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.38 | RPCU17A2 | Astuparea şanţurilor din zidărie, după pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, var de nisip, sanţul având secţiunea de 6,5-10 cmp |  |  | m | 25 | 7.36 | 183.9
[6 empty] | Material: | 2.3 | 57.4
[6 empty] | Manopera: | 5.06 | 126.5
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.39 | EI05C1 | Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protecţie şi a conductelor punte (INTENC) aşezate pe planşeul de beton două tuburi cu diametrul pînă la 16 mm, montate paralel |  |  | m | 15 | 5.33 | 79.88
[6 empty] | Material: | 1.88 | 28.13
[6 empty] | Manopera: | 3.45 | 51.75
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.40 | RPCU20A1 | Astuparea cu mortar de ciment-var a găurilor din zidărie |  |  | buc | 15 | 7.42 | 111.33
[6 empty] | Material: | 1.9 | 28.53
[6 empty] | Manopera: | 5.52 | 82.8
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.41 | RPCU19A1 | Astupare cu mortar de ciment a găurilor din planşee cu grosimea planşeului de sub 10 cm |  |  | buc | 30 | 7.36 | 220.86
[6 empty] | Material: | 2.42 | 72.51
[6 empty] | Manopera: | 4.95 | 148.35
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.42 | RPCT49A1 | Forarea mecanică a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm |  |  | buc | 4 | 6.15 | 24.6
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 3.15 | 12.6
[6 empty] | Utilaj: | 3 | 12
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.43 | W2J03A1 | Scoatere de sub tensiune a retelei in vedea reparare si rac brans a retelei aeriene |  |  | buc | 1 | 221.49 | 221.49
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 221.49 | 221.49
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.2.44 | EI02A1 | Etanşarea trecerii cablurilor prin pereţi şi planşee pentru separarea de medii umede, cablul avînd diametrul exterior de maximum 25 mm |  |  | buc | 30 | 14.79 | 443.59
[6 empty] | Material: | 2.14 | 64.09
[6 empty] | Manopera: | 12.65 | 379.5
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
Total ore manopera (ore) | [7 empty] | 459.59
Total greutate materiale (tone) | [7 empty] | 4.06
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe |  |  | 24455.54 | 5215.54 | 498.75 |  | 0 | 30169.83
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
CAS |  | 15,80% | 0 | 824.06 | 0 |  | 0 | 824.06
Sanatate |  | 5,20% | 0 | 271.21 | 0 |  | 0 | 271.21
Somaj |  | 0,50% | 0 | 26.08 | 0 |  | 0 | 26.08
Fond de risc |  | 0,28% | 0 | 14.6 | 0 |  | 0 | 14.6
Fond de garantare |  | 0,25% | 0 | 13.04 | 0 |  | 0 | 13.04
Concedii si indemnizatii |  | 0,85% | 0 | 44.33 | 0 |  | 0 | 44.33
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe |  |  | 24455.54 | 6408.86 | 498.75 |  | 0 | 31363.14
Cheltuieli indirecte |  | 10,00% | [5 empty] | 3136.31
Profit |  | 5,00% | [5 empty] | 1724.97
Total Deviz fara TVA | [6 empty] | 36224.43
PROIECTANT,
Obiectul: FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
Devizul: ALIMENTARE CU APA
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1.3.1 | ACB08B1 | Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. Dn 80 |  |  | m | 43 | 85.35 | 3670.19
[6 empty] | Material: | 80.58 | 3464.87
[6 empty] | Manopera: | 2.72 | 116.95
[6 empty] | Utilaj: | 2.06 | 88.37
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.2 | ACB08C1 | Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. Dn 100 |  |  | m | 47 | 97.05 | 4561.29
[6 empty] | Material: | 90.73 | 4264.3
[6 empty] | Manopera: | 3.59 | 168.68
[6 empty] | Utilaj: | 2.73 | 128.31
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.3 | ACB10C1 | Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avand dn = 100 |  |  | buc | 10 | 139.65 | 1396.5
[6 empty] | Material: | 109.37 | 1093.7
[6 empty] | Manopera: | 12.46 | 124.6
[6 empty] | Utilaj: | 17.82 | 178.2
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.4 | ACB10B1 | Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avand dn = 80 |  |  | buc | 4 | 113.96 | 455.84
[6 empty] | Material: | 90.53 | 362.12
[6 empty] | Manopera: | 9.66 | 38.64
[6 empty] | Utilaj: | 13.77 | 55.08
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.5 | ACB05C2 | Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 100 mm si pn 10 -25 at. |  |  | buc | 2 | 58.46 | 116.92
[6 empty] | Material: | 46 | 92
[6 empty] | Manopera: | 12.46 | 24.92
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.6 | ACB05B1 | Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 80 mm si pn 2,5;6 at. |  |  | buc | 1 | 41.01 | 41.01
[6 empty] | Material: | 28.55 | 28.55
[6 empty] | Manopera: | 12.46 | 12.46
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.7 | SD15D1 | Robinet cu sertar cu corp oval, din fonta,cu mufe,pentru conducte de presiune,cu d=100mm |  |  | buc | 2 | 1182.77 | 2365.54
[6 empty] | Material: | 1136.84 | 2273.69
[6 empty] | Manopera: | 45.92 | 91.85
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.8 | SD15C1 | Robinet cu sertar cu corp oval, din fonta,cu mufe,pentru conducte de presiune,cu d=80mm |  |  | buc | 1 | 924.99 | 924.99
[6 empty] | Material: | 885.06 | 885.06
[6 empty] | Manopera: | 39.93 | 39.93
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.9 | ACB11A1 | Lansarea si centr. piese leg. ol pentru sud. g</=50 kg |  |  | tona | 0.22 | 14210 | 3126.2
[6 empty] | Material: | 14000 | 3080
[6 empty] | Manopera: | 210 | 46.2
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.10 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv |  |  | tona | 0.03 | 17205.91 | 430.15
[6 empty] | Material: | 15352 | 383.8
[6 empty] | Manopera: | 1493.91 | 37.35
[6 empty] | Utilaj: | 360 | 9
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.11 | ACB11A1 | Lansarea si centr. piese leg. ol pentru sud. g</=50 kg |  |  | tona | 0.06 | 14210 | 909.44
[6 empty] | Material: | 14000 | 896
[6 empty] | Manopera: | 210 | 13.44
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.12 | ACB12B1 | Imbinare prin sudura electr. piese legatura executata la pozitie avand dn 80 |  |  | buc | 30 | 22.73 | 681.9
[6 empty] | Material: | 4.62 | 138.6
[6 empty] | Manopera: | 10.01 | 300.3
[6 empty] | Utilaj: | 8.1 | 243
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.13 | ACB12C1 | Imbinare prin sudura electr. piese legatura executata la pozitie avand dn 100 |  |  | buc | 15 | 29.48 | 442.2
[6 empty] | Material: | 5.72 | 85.8
[6 empty] | Manopera: | 13.23 | 198.45
[6 empty] | Utilaj: | 10.53 | 157.95
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.14 | ACB13A1 | Inchidere capete conducta otel pentru proba presiune avand dn 50 |  |  | buc | 1 | 133.22 | 133.22
[6 empty] | Material: | 14.69 | 14.69
[6 empty] | Manopera: | 108 | 108
[6 empty] | Utilaj: | 10.53 | 10.53
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.15 | ACB13C1 | Inchidere capete conducta otel pentru proba presiune avand dn 100 |  |  | buc | 2 | 147.79 | 295.58
[6 empty] | Material: | 29.26 | 58.52
[6 empty] | Manopera: | 108 | 216
[6 empty] | Utilaj: | 10.53 | 21.06
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.16 | CL20C1 | Confecţii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri |  |  | kg | 70 | 15.23 | 1066.1
[6 empty] | Material: | 14.07 | 984.9
[6 empty] | Manopera: | 1.16 | 81.2
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.17 | M1B08D1 | Pompa centrifuga, monoetajata de uz general (tip cris,cerna,lotru,similare) 100 mm. |  |  | buc | 1 | 354.7 | 354.7
[6 empty] | Material: | 265.5 | 265.5
[6 empty] | Manopera: | 89.2 | 89.2
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.18 | RPIC80C1 | Inlocuit sau intercalat fitinguri (cot,mufa,teu,niplu,reductii) 3-4 - DUZE |  |  | buc | 41 | 64.99 | 2664.6
[6 empty] | Material: | 2.75 | 112.91
[6 empty] | Manopera: | 62.24 | 2551.7
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.3.19 | SF01A1 | Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter. de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi |  |  | m | 90 | 2.38 | 214.2
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 2.38 | 214.2
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
Total ore manopera (ore) | [7 empty] | 326.6
Total greutate materiale (tone) | [7 empty] | 2.14
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe |  |  | 18485 | 4474.06 | 891.5 |  | 0 | 23850.56
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
CAS |  | 15,80% | 0 | 706.9 | 0 |  | 0 | 706.9
Sanatate |  | 5,20% | 0 | 232.65 | 0 |  | 0 | 232.65
Somaj |  | 0,50% | 0 | 22.37 | 0 |  | 0 | 22.37
Fond de risc |  | 0,28% | 0 | 12.53 | 0 |  | 0 | 12.53
Fond de garantare |  | 0,25% | 0 | 11.19 | 0 |  | 0 | 11.19
Concedii si indemnizatii |  | 0,85% | 0 | 38.03 | 0 |  | 0 | 38.03
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe |  |  | 18485 | 5497.72 | 891.5 |  | 0 | 24874.22
Cheltuieli indirecte |  | 10,00% | [5 empty] | 2487.42
Profit |  | 5,00% | [5 empty] | 1368.08
Total Deviz fara TVA | [6 empty] | 28729.72
Total General fara TVA | [6 empty] | 130233.91
TVA (24%) | [6 empty] | 31256.14
TOAL GENERAL (Lei) | [6 empty] | 161490.05
PROIECTANT,

## DG - 56
Obiectivul: [18] REPARATII - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
DEVIZUL GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii:
REPARATII CAPITALE - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
In mii Lei / mii Euro la cursul 0 Lei/Euro din data 2014-07-01 |  |  | Conform H.G. nr.28 din 2008
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | Mii Lei | Mii Euro | Mii Lei | Mii Lei | Mii Euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea sii amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOLUL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOLUL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Proiectare si inginerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Consultanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Asistenta tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOLUL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii | 130.23 | 0 | 31.26 | 161.49 | 0
4.1.1 | FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU | 130.23 | 0 | 31.26 | 161.49 | 0
4.1.1.1 | CONSTRUCTII SI ARHITECTURA | 65.28 | 0 | 15.67 | 80.95 | 0
4.1.1.2 | INSTALATII ELECTRICE | 36.22 | 0 | 8.69 | 44.92 | 0
4.1.1.3 | ALIMENTARE CU APA | 28.73 | 0 | 6.9 | 35.62 | 0
4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj | 20.91 | 0 | 5.02 | 25.93 | 0
4.3.5 | Deviz: ALIMENTARE CU APA | 20.91 | 0 | 5.02 | 25.93 | 0
4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOLUL 4 | 151.14 | 0 | 36.27 | 187.42 | 0
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier | 1.95 | 0 | 0.47 | 2.42 | 0
5.1.1 | Lucrari de constructii pentru organizarea santierului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Comisioane, taxe si cote legale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOLUL 5 | 1.95 | 0 | 0.47 | 2.42 | 0
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Probe tehnologice si teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOLUL 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL: |  | 153.1 | 0 | 36.74 | 189.84 | 0
din care C+M: |  | 130.23 | 0 | 31.26 | 161.49 | 0
PROIECTANT ,

## C1 - 56
Obiectivul: [18] REPARATII - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
Centralizatorul investitiei
Nr | Denumire | Devize (Lei fara TVA) | Echipamente (Lei fara TVA)
1 | FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU | 130233.91 | 0
1.1 | CONSTRUCTII SI ARHITECTURA | 65279.76 | 0
1.2 | INSTALATII ELECTRICE | 36224.43 | 0
1.3 | ALIMENTARE CU APA | 28729.72 | 20910
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA): |  | 130233.91
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): |  | 20910
TOTAL VALOARE (fara TVA): |  | 151143.91
Taxa pe valoarea adaugata (24 %): |  | 36274.54
TOTAL VALOARE: |  | 187418.45
PROIECTANT ,

## C6 - 56
Obiectivul: [18] REPARATII - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
FORMULAR C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Nr | Simbol | Denumirea resursei materiale | Furnizorul | Cantitatea | UM | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) | Greutate | Cost transport (Lei)
1 | 20013074 | Amorsa bituminoasa tip GENERAL SPECIAL PRIMER | Pret de referinta | 161.4 | kg | 11.65 | 1880.31 | 0.16 | 0
2 | 20021063 | Apa | Depozit | 0.98 | mc | 0 | 0 | 0.98 | 0
3 | 6202806 | Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | Depozit | 0.48 | mc | 0 | 0 | 0.48 | 0
4 | 6202818 | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | Depozit | 8.77 | mc | 0 | 0 | 8.77 | 0
5 | 6202820 | Apa potabila | Depozit | 0 | mc | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7304417 | Banda adeziva PVC 38 mm ni 4065-68 | Depozit | 4.6 | m | 8 | 36.8 | 0 | 0
7 | 3701411 | Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n | Depozit | 39 | kg | 6.5 | 253.5 | 0.04 | 0
8 | 6621533 | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658 | Depozit | 2.7 | m | 0.15 | 0.4 | 0 | 0
9 | 4800018 | Banda led RGB IP 68 | Depozit | 51.5 | m | 83 | 4274.5 | 0.1 | 0
10 | 6200573 | Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 | Depozit | 3.49 | l | 5 | 17.44 | 0 | 0
11 | 6200535 | Benzina de extractie tip 80/120 s 45 | Depozit | 0.06 | l | 5 | 0.3 | 0 | 0
12 | 7306661 | Bumbac de sters | Depozit | 5.1 | kg | 8 | 40.76 | 0.01 | 0
13 | 7344824 | Burghiu pentru metal d7 mm | Depozit | 0.3 | buc | 4 | 1.2 | 0 | 0
14 | 4817217 | Cablu cu izol mant cauc MYYM 3 x 1,5 s 12220/6 | Depozit | 123.6 | m | 3.8 | 469.68 | 0.03 | 0
15 | 4803058 | Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5 x 10 U s 8778 | Depozit | 30.9 | m | 37 | 1143.3 | 0.03 | 0
16 | 4802602 | Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5 x 2,5 U s 8778 | Depozit | 30.9 | m | 8.8 | 271.92 | 0.01 | 0
17 | 7307067 | Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65 | Depozit | 1.05 | kg | 8 | 8.44 | 0 | 0
18 | 5601689 | Capac portel.electroteh.joasa tens.pt.sig.fuz.d 2 25 a | Depozit | 12.12 | buc | 0.93 | 11.23 | 0 | 0
19 | 7308164 | Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | Depozit | 2.04 | kg | 8 | 16.36 | 0 | 0
20 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Depozit | 0 | kg | 8 | 0.04 | 0 | 0
21 | 6102484 | Chit carbadez a.0 nii 5950-78 | Depozit | 0.1 | kg | 8 | 0.8 | 0 | 0
22 | 2100024 | Ciment I 32,5 (P 40) saci | Depozit | 2.94 | kg | 0.45 | 1.32 | 0 | 0
23 | 2100402 | Ciment II B 32,5 (M 30) saci | Depozit | 1209.08 | kg | 0.45 | 544.09 | 1.22 | 0
24 | 6312124 | Colier de fixare A etichetei din material plastic | Depozit | 25 | buc | 2 | 50 | 0.03 | 0
25 | 4828450 | Conductor afy 1x 6 s 6865 | Depozit | 0.4 | m | 0.85 | 0.34 | 0 | 0
26 | 4124467 | Conector Transformator - RGB | Pret de referinta | 1 | buc | 350 | 350 | 0 | 0
27 | 6305098 | Consola din otel lat 50x5 mm | Depozit | 70 | kg | 14 | 980 | 0.07 | 0
28 | 5843358 | Controler BMX | Pret de referinta | 1 | buc | 2360 | 2360 | 0 | 0
29 | 3500623 | Cornier cu aripi egale laminare la cald, stas 424 50x 50x 5 mm, OL 37-1n | Depozit | 3.19 | kg | 14 | 44.66 | 0 | 0
30 | 5103730 | Corp il.fl.FIPAD complet echipat 2 x 36 w cu KIT em | Depozit | 1 | buc | 264 | 264.79 | 0.01 | 0
31 | 5102425 | Corp iluminat tip REFLECTOR LED 27 W RGB 6 LEDURI | Depozit | 10.03 | buc | 1080 | 10832.4 | 0.05 | 0
32 | 7312440 | Cutie cu eclisa de separatle simbol ces. | Depozit | 1 | buc | 65 | 65 | 0.01 | 0
33 | 6313356 | Diblu cu expandare marimea 10 | Depozit | 2 | buc | 4.5 | 9 | 0 | 0
34 | 6719277 | Diblu din PVC d6 cu holsurub | Depozit | 10 | buc | 0.5 | 5 | 0.01 | 0
35 | 6313318 | Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 10 | Depozit | 100 | buc | 0.3 | 30 | 0 | 0
36 | 6313306 | Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8 | Depozit | 2 | buc | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
37 | 6719251 | Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75 | Depozit | 22 | buc | 0.2 | 4.4 | 0 | 0
38 | 6109250 | Diluant 510, d.005-11, stas 3123-80 | Depozit | 1.28 | kg | 10 | 12.8 | 0 | 0
39 | 6200676 | Diluant White spirit rafinat tip A stas 44 | Depozit | 6.4 | kg | 10 | 64 | 0.01 | 0
40 | 7319280 | Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip | Depozit | 1 | buc | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
41 | 2917685 | Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689 | Depozit | 0.01 | mc | 500 | 6.17 | 0.01 | 0
42 | 5901261 | Electrod stas 1125/2 tip e51.5a1 1 dxl 5x450 mm | Depozit | 8.9 | kg | 55 | 489.39 | 0.01 | 0
43 | 5901261 | Electrod stas 1125/2 tip e51.5a1 1 dxl 5x450 mm - inox | Depozit | 0.9 | kg | 55 | 49.25 | 0 | 0
44 | 5900358 | Electrod sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm | Depozit | 0.3 | kg | 10 | 3 | 0 | 0
45 | 5900712 | Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5 | Depozit | 1.2 | kg | 10 | 12 | 0 | 0
46 | 6718400 | Eticheta pentru marcare traseului de cable (200x20x2) fpb 1 | Depozit | 12 | buc | 0.01 | 0.12 | 0 | 0
47 | 4401147 | Flansa plata pn 6 100- 114 OL 37-2k et pu s 8012 | Depozit | 1 | buc | 90 | 90 | 0 | 0
48 | 4401147 | Flansa plata pn 6 100- 114 OL 37-2k et pu s 8012 - inox | Depozit | 10 | buc | 90 | 900 | 0.03 | 0
49 | 4400947 | Flansa plata pn 6 80- 89 OL 37-2 et pu s 8012 | Depozit | 1 | buc | 75 | 75 | 0 | 0
50 | 4400947 | Flansa plata pn 6 80- 89 OL 37-2 et pu s 8012 - inox | Depozit | 4 | buc | 75 | 300 | 0.01 | 0
51 | 7322926 | Franghie gudronata din fuior de cinepa | Depozit | 0.1 | kg | 8 | 0.8 | 0 | 0
52 | 7322940 | Fuior cinepa | Depozit | 2.98 | kg | 8 | 23.81 | 0 | 0
53 | 7322940 | Fuior cinepa | Depozit | 0.13 | kg | 25 | 3.29 | 0 | 0
54 | 6619619 | Furtun pentru aer comprimat tip.a PN = 10 DN = 25mm s11354 | Depozit | 1.17 | m | 5 | 5.85 | 0 | 0
55 | 6607587 | Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 100 M 100-500 g2x4 s1733 | Depozit | 3.02 | buc | 5 | 15.1 | 0 | 0
56 | 6607575 | Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 80 M 100-500 g2x4 s1733 | Depozit | 1.01 | buc | 8 | 8.08 | 0 | 0
57 | 20017880 | Gaz metan în butelii | Depozit | 63.6 | kg | 2.75 | 174.9 | 1.27 | 0
58 | 20012581 | Grund universal Baumit | Pret de referinta | 52.2 | kg | 6.6 | 344.52 | 0.05 | 0
59 | 6001678 | Hartie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581 | Depozit | 1.55 | buc | 2 | 3.1 | 0 | 0
60 | 5519135 | Intrerupator unipolar IP 68 | Depozit | 1.01 | buc | 51 | 51.51 | 0 | 0
61 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | Depozit | 0.85 | kg | 0.7 | 0.6 | 0 | 0
62 | 6105060 | Lac mat incolor l.001-31 ntr 90-80 pe suprafete din inox | Pret de referinta | 32 | kg | 34 | 1088 | 0.03 | 0
63 | 2901053 | Lemn de foc de rasinoase stas 2340 | Depozit | 428.8 | kg | 0.5 | 214.4 | 0.43 | 0
64 | 2901052 | Lemn foc rasinoase deseuri | Depozit | 0.19 | tona | 40 | 7.68 | 0.19 | 0
65 | 2900888 | Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342 | Depozit | 0.02 | mc | 350 | 7.2 | 0.02 | 0
66 | 2900888 | Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342 | Depozit | 0.03 | mc | 500 | 12.5 | 0.02 | 0
67 | 7399999 | Material marunt | Depozit | 0.5 | % | 0 | 4.9 | 0 | 0
68 | 7801035 | Material marunt | Depozit | 2 | % | 0 | 45.44 | 0 | 0
69 | 7801035 | Material marunt | Depozit | 4.5 | % | 0 | 28.27 | 0 | 0
70 | 7804133 | Material marunt ( Piesa de leg.,racord si sustinere ) | Depozit | 1 | % | 0 | 11.54 | 0 | 0
71 | 2602GAL | Membrana bituminoasa cu tesatura poliesterica tip. GALAXY FC ardezie - 25 C 4,50 kg/mp | Depozit | 182.85 | mp | 31 | 5668.35 | 0.52 | 0
72 | 2602060 | Membrana bituminoasa cu tesatura poliesterica tip. MERCURY - 20 C 3 kg/mp | Depozit | 182.85 | mp | 17 | 3108.45 | 0.52 | 0
73 | 20018631 | Mortar de impermeabilizare tip.OSMOWIN FLEX - Mortar osmotic | Pret de referinta | 186.2 | kg | 6.2 | 1154.44 | 0.19 | 0
74 | 2100830 | Mortar impermeabil | Depozit | 10 | kg | 4 | 40 | 0.01 | 0
75 | 2200513 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | Depozit | 5.53 | mc | 60 | 331.8 | 7.47 | 0
76 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | Depozit | 8.03 | mc | 60 | 481.8 | 10.84 | 0
77 | 2200549 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 3,0-7,0 mm | Depozit | 1.87 | mc | 60 | 112.2 | 2.52 | 0
78 | 2200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | Depozit | 0.77 | mc | 110 | 84.48 | 1.04 | 0
79 | 2000078 | Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8mm | Depozit | 6.12 | kg | 2.65 | 16.22 | 0.01 | 0
80 | 3434305 | Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 20 x 5 | Depozit | 0.52 | kg | 14 | 7.28 | 0 | 0
81 | 3435828 | Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 40 x 6 | Depozit | 1.2 | kg | 4 | 4.8 | 0 | 0
82 | 5904512 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A | Depozit | 1.53 | mc | 8 | 12.28 | 0.02 | 0
83 | 6002150 | Panza dubla pentru fierastrau manual | Depozit | 3.1 | buc | 25 | 77.5 | 0 | 0
84 | 6001991 | Panza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 10 foi s1582 | Depozit | 1.65 | buc | 2 | 3.29 | 0 | 0
85 | 5203281 | Papuc stantat din alama pentru cond.cupru 16x 8,2 mmp | Depozit | 31 | buc | 13.5 | 418.5 | 0 | 0
86 | 6200755 | Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 | Depozit | 1.17 | l | 5 | 5.85 | 0 | 0
87 | 4124397 | Piesa leg.fon.trec.ol.cond g< 6,3 barem pret | Depozit | 245 | kg | 14 | 3430 | 0.25 | 0
88 | 4124414 | Piesa leg.fon.trec.ol.cond. G = 6,3 G = 50 kg barem pret | Depozit | 64 | kg | 14 | 896 | 0.06 | 0
89 | 2200109 | Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm | Depozit | 3.3 | mc | 40 | 132 | 5.28 | 0
90 | 2200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm | Depozit | 2.53 | mc | 40 | 101.2 | 4.05 | 0
91 | 5840479 | Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922 | Depozit | 12 | buc | 0.23 | 2.75 | 0 | 0
92 | 5840601 | Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922 | Depozit | 2 | buc | 0.6 | 1.21 | 0 | 0
93 | 5840766 | Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922 | Depozit | 12 | buc | 0.02 | 0.25 | 0 | 0
94 | 5842738 | Piulita hexagonala semiprecise M 12 gr. 5 s 4071 | Depozit | 20 | buc | 0.12 | 2.37 | 0 | 0
95 | 6621959 | Placa marsit M 10-300x2,0 mm s 3498 | Depozit | 0.13 | kg | 20 | 2.6 | 0 | 0
96 | 2800959 | Placa mozaic marmura structura uzuala cimen alb oxid verde 200 x 200 x 20 s.451 | Depozit | 112.2 | mp | 32 | 3590.36 | 5.3 | 0
97 | 20016174 | Programator CICLIC ELECTRONIC | Pret de referinta | 1 | buc | 422 | 422 | 0.04 | 0
98 | 20011705 | Robinet CU OBTURATOR SFERIC DN 100 MM , PN 6/10 | Pret de referinta | 2 | buc | 1100 | 2200 | 0.08 | 0
99 | 20011771 | Robinet CU OBTURATOR SFERIC DN 80 MM , PN 6/10 | Pret de referinta | 1 | buc | 850 | 850 | 0.09 | 0
100 | 5881227 | Saiba gros. plata pentru met M 8 OL 34 s 1388 | Depozit | 12 | buc | 0.01 | 0.12 | 0 | 0
101 | 5881291 | Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388 | Depozit | 0.02 | kg | 6.2 | 0.14 | 0 | 0
102 | 5882056 | Saiba plata a4 zn | Depozit | 10 | buc | 1 | 10 | 0.01 | 0
103 | 3805372 | Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889 | Depozit | 0.5 | kg | 4.5 | 2.25 | 0 | 0
104 | 5900499 | Sarma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25 | Depozit | 0.22 | kg | 9.5 | 2.14 | 0 | 0
105 | 6311528 | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm | Depozit | 0.25 | kg | 3.8 | 0.95 | 0 | 0
106 | 5536791 | Siguranta bipolara 10-16 A Diferentiala | Depozit | 3 | buc | 82 | 246 | 0 | 0
107 | 5536784 | Siguranta tetrapolara 10-40 A Diferentiala | Depozit | 2 | buc | 332 | 664 | 0 | 0
108 | 7345344 | Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm(dn;lat,patrat) | Depozit | 1.5 | kg | 8.94 | 13.41 | 0 | 0
109 | 3120355106598 | Start motor 1,50 - 4 A AC3 | Pret de referinta | 1 | buc | 189 | 189 | 0 | 0
110 | 5820869 | Surub cap hexagonal grosolan M 12x 50 gr. 4.8 s 920 | Depozit | 8 | buc | 5 | 40 | 0 | 0
111 | 5820211 | Surub cap hexagonal grosolan M 8x 40 gr. 4.8 s 920 | Depozit | 12 | buc | 4 | 48 | 0 | 0
112 | 5801071 | Surub cap hexagonal precis M 12 x 40 gr. 5.8 s4272 | Depozit | 20 | buc | 5 | 100 | 0 | 0
113 | 5836777 | Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452 | Depozit | 22 | buc | 0.01 | 0.25 | 0 | 0
114 | 5500457 | Surub de calibrare d2 de 25a, din am 58t,desen p-44625 | Depozit | 12.12 | buc | 0.64 | 7.74 | 0 | 0
115 | 5827611 | Surub pentru fundatii grosolan A M 12x 250 gr. 4.8 s 2350 | Depozit | 4 | buc | 0.48 | 1.91 | 0 | 0
116 | 5827776 | Surub pentru fundatii grosolan C M 20x 250 gr. 4.8 s 2350 | Depozit | 2 | buc | 20 | 40 | 0 | 0
117 | 5838380 | Surub pentru lemn D 3x35 mm | Depozit | 10 | buc | 2.74 | 27.38 | 0.01 | 0
118 | 3615911 | Tabla groasa 10x 1000 OL 37-1N s 437 | Depozit | 0.15 | kg | 14 | 2.14 | 0 | 0
119 | 7348906 | Tablou electric cofret metalic 800x450x200 | Depozit | 1 | buc | 898 | 898 | 0.02 | 0
120 | 2722103113080 | Teava const f s lc 324 x10 /olt 35 s 404/2 - INOX | Pret de referinta | 5.01 | metru | 460 | 2302.3 | 0.39 | 0
121 | 6700274 | Teava din p.v.c.rigid tip U 63x1,8 stas 6675/2 | Depozit | 25.5 | m | 10.5 | 267.75 | 0.01 | 0
122 | 3249866 | Teava fara sudura otel inox TR 114x 5,5/10timonicr175 s 10358 | Pret de referinta | 47 | m | 90 | 4230 | 0.37 | 0
123 | 3249865 | Teava fara sudura otel inox TR 76x 4,5/10timonicr175 s 10358 | Pret de referinta | 43 | m | 80 | 3440 | 0.34 | 0
124 | 3110076 | Teava pentru constructii fara sudura LC 108 x 4 / OLT 35 s 404/2 | Depozit | 1 | m | 45 | 45 | 0.01 | 0
125 | 3108229 | Teava pentru constructii fara sudura LC 57 x 3 / OLT 35 s 404/2 | Depozit | 0.5 | m | 23 | 11.5 | 0 | 0
126 | 3108475 | Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2 | Depozit | 12 | m | 25 | 300 | 0.08 | 0
127 | 3305695 | Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 25(1 ) OL 32 1 s 7656 | Depozit | 7.5 | m | 6.45 | 48.38 | 0.02 | 0
128 | 20018796 | Tencuiala mozaic Baumit | Pret de referinta | 957 | kg | 11 | 10527 | 0.96 | 0
129 | 6719392 | Tila PVC (cabloprot) tip 33 | Depozit | 60 | buc | 0.04 | 2.3 | 0 | 0
130 | 6619724 | Tub cauc.norm ins.pinza cl.a pentru apa pn 10 DN int 19 mm | Depozit | 1.17 | m | 5 | 5.85 | 0 | 0
131 | 6108945 | Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 | Depozit | 0.2 | kg | 11 | 2.2 | 0 | 0
132 | 6201228 | Ulei industrial tip I 70 s 383 | Depozit | 0.74 | kg | 12 | 8.89 | 0 | 0
133 | 6201527 | Ulei motoare aprind.scinteie nead. tip M 50 s 751 | Depozit | 0.16 | kg | 2.38 | 0.38 | 0 | 0
134 | 2100713 | Var pasta pentru constructii tip 2 | Depozit | 0.01 | mc | 480 | 3.12 | 0.01 | 0
135 | 2100713 | Var pasta pentru constructii tip 2 | Depozit | 0.05 | mc | 600 | 29.38 | 0.07 | 0
136 | 6202480 | Vaselina naturala tehnica stas 916 | Depozit | 0.82 | kg | 21 | 17.28 | 0 | 0
137 | 6104171 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66 | Depozit | 0.06 | kg | 7.41 | 0.44 | 0 | 0
138 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | Depozit | 6.46 | kg | 12 | 77.57 | 0.01 | 0
139 | 7358286 | Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond. | Depozit | 270 | dmp | 0.26 | 70.2 | 0 | 0
TOTAL Lei: | [7 empty] | 74863.07
Greutate: | [7 empty] | 54.74
PROIECTANT ,

## C7 - 56
Obiectivul: [18] REPARATII - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
FORMULAR C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr | Simbol | Denumirea meseriei | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 | 10221 | Betonist categoria a II-a | 86.58 | 10.5 | 909.09
2 | 10211 | Betonist categoria I | 86.58 | 10.5 | 909.09
3 | 10721 | Dulgher constructii categoria a II-a | 0.68 | 10.5 | 7.13
4 | 20231 | Electrician cabluri subterane categoria a III-a | 1.2 | 11.5 | 13.8
5 | 20251 | Electrician cabluri subterane categoria a V-a | 15.41 | 11.5 | 177.21
6 | 20121 | Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a | 1.4 | 11.5 | 16.1
7 | 20141 | Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a | 1.86 | 11.5 | 21.39
8 | 20161 | Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a | 16 | 11.5 | 184
9 | 20321 | Electrician post trafo categoria a II-a | 0.13 | 11.5 | 1.52
10 | 20351 | Electrician post trafo categoria a V-a | 8 | 11.5 | 92
11 | 20331 | Electrician post trafo categoria a III-a | 1.48 | 11.5 | 16.96
12 | 20341 | Electrician post trafo categoria a IV-a | 1.33 | 11.5 | 15.32
13 | 20311 | Electrician post trafo categoria I | 4.74 | 11.5 | 54.53
14 | 11111 | Fierar beton categoria I | 0.08 | 10.5 | 0.88
15 | 12031 | Instalator alimentare apa categoria a III-a | 0.21 | 14 | 2.98
16 | 12021 | Instalator alimentare cu apa categoria a II-a | 4.28 | 14 | 59.96
17 | 12011 | Instalator alimentare cu apa categoria I-a | 4.81 | 14 | 67.41
18 | 12041 | Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a | 5.66 | 14 | 79.31
19 | 11521 | Instalator electrician categoria a II-a | 23.07 | 11.5 | 265.3
20 | 11531 | Instalator electrician categoria a III-a | 218.27 | 11.5 | 2510.11
21 | 11541 | Instalator electrician categoria a IV-a | 11.04 | 11.5 | 126.96
22 | 11551 | Instalator electrician categoria a V-a | 16.7 | 11.5 | 192.05
23 | 11511 | Instalator electrician categoria I | 57.57 | 11.5 | 662.06
24 | 11721 | Instalator incalzire categoria a II-a | 66.99 | 14 | 937.9
25 | 11731 | Instalator incalzire categoria a III-a | 54.8 | 14 | 767.15
26 | 11711 | Instalator incalzire categoria I | 54.8 | 14 | 767.15
27 | 11621 | Instalator sanitar categoria a II-a | 12.62 | 14 | 176.68
28 | 11631 | Instalator sanitar categoria a III-a | 2.7 | 14 | 37.8
29 | 11641 | Instalator sanitar categoria a IV-a | 5.4 | 14 | 75.6
30 | 11611 | Instalator sanitar categoria I | 11.5 | 11.5 | 132.25
31 | 20000119 | Izolator hidrofug | 254.4 | 10.5 | 2671.2
32 | 12221 | Izolator hidrofug categoria a II-a | 33.63 | 10.5 | 353.06
33 | 12211 | Izolator hidrofug categoria I | 33.63 | 10.5 | 353.06
34 | 221421 | Lacatus constr. metal-b categoria a II-a | 0.07 | 11.5 | 0.81
35 | 221431 | Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a | 0.1 | 11.5 | 1.15
36 | 21841 | Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a | 10.81 | 11.5 | 124.35
37 | 21851 | Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a V-a | 2.4 | 11.5 | 27.6
38 | 21811 | Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria I | 17.66 | 11.5 | 203.14
39 | 21821 | Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a II-a | 5.06 | 11.5 | 58.18
40 | 21831 | Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a III-a | 0.47 | 11.5 | 5.37
41 | 27851 | Mecanic reparatii categoria a V-a | 4.8 | 11.5 | 55.2
42 | 26821 | Montator c-tii metalice categoria a II-a | 2.93 | 11.5 | 33.66
43 | 26821 | Montator c-tii metalice categoria a II-a | 2.1 | 14 | 29.4
44 | 25021 | Montator conducte categoria a II-a | 1.05 | 11.5 | 12.11
45 | 25021 | Montator conducte categoria a II-a | 7.44 | 14 | 104.19
46 | 25031 | Montator conducte categoria a III-a | 1.05 | 11.5 | 12.11
47 | 25031 | Montator conducte categoria a III-a | 3.67 | 14 | 51.37
48 | 25041 | Montator conducte categoria a IV-a | 4.56 | 14 | 63.82
49 | 25051 | Montator conducte categoria a V-a | 0.57 | 11.5 | 6.51
50 | 25051 | Montator conducte categoria a V-a | 4.8 | 14 | 67.2
51 | 25011 | Montator conducte categoria I | 11.8 | 14 | 165.25
52 | 26831 | Montator constructii metalice categoria a III-a | 0.7 | 11.5 | 8.05
53 | 26851 | Montator constructii metalice categoria a V-a | 3.63 | 11.5 | 41.71
54 | 26811 | Montator constructii metalice categoria I-a | 4.33 | 11.5 | 49.76
55 | 12621 | Mozaicar categoria a II-a | 23.1 | 10.5 | 242.54
56 | 12631 | Mozaicar categoria a III-a | 80.74 | 10.5 | 847.77
57 | 12611 | Mozaicar categoria I | 80.74 | 10.5 | 847.77
58 | 29921 | Muncitor deservire c-tii masini categoria I | 23.68 | 11.5 | 272.32
59 | 29921 | Muncitor deservire c-tii masini categoria I | 12.12 | 10.5 | 127.26
60 | 19911 | Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I | 24.8 | 10.5 | 260.35
61 | 19931 | Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a | 15.33 | 10.5 | 161.01
62 | 19921 | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a | 53.6 | 10.5 | 562.79
63 | 23341 | Sablator categoria a IV-a | 16.64 | 11.5 | 191.36
64 | 23311 | Sablator categoria I | 16.64 | 11.5 | 191.36
65 | 19621 | Sapator categoria a II-a | 41.26 | 10.5 | 433.19
66 | 22721 | Sudor electric categoria a II-a | 2.4 | 14 | 33.6
67 | 22731 | Sudor electric categoria a III-a | 5.38 | 14 | 75.34
68 | 22741 | Sudor electric categoria a IV-a | 2.94 | 11.5 | 33.77
69 | 22741 | Sudor electric categoria a IV-a | 6.84 | 14 | 95.78
70 | 22751 | Sudor electric categoria a V-a | 18.89 | 14 | 264.44
71 | 22711 | Sudor electric categoria I | 14.99 | 14 | 209.83
72 | 222831 | Sudor gaze-b categoria a III-a | 0.07 | 11.5 | 0.81
73 | 20000130 | Zidar | 105.84 | 10.5 | 1111.32
74 | 13421 | Zidar categoria a II-a | 218.82 | 10.5 | 2297.58
75 | 13431 | Zidar categoria a III-a | 10.92 | 10.5 | 114.66
76 | 13451 | Zidar categoria a V-a | 170.92 | 10.5 | 1794.64
77 | 13411 | Zidar categoria I | 11.52 | 10.5 | 120.96
78 | 13331 | Zugrav vopsitor categoria a III-a | 51.2 | 11.5 | 588.8
79 | 13311 | Zugrav vopsitor categoria I | 11.52 | 11.5 | 132.48
TOTAL Lei: |  |  |  |  | 24789.68
PROIECTANT ,

## C8 - 56
Obiectivul: [18] REPARATII - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
FORMULAR C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Nr | Simbol | Denumirea utilajului de constructii | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 | 7682 | Arzator cu flacara | 95.4 | 1.5 | 143.1
2 | 4803 | Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t | 14.43 | 25 | 360.75
3 | 1101 | Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb | 16 | 120 | 1920
4 | 2505 | Electrocompresmobil de joasa pres.10 - 20 mc/min | 0.31 | 65 | 20.33
5 | 3303 | Electropompa monoetaj de joasa presiune pentru apa 8,1-14,9kw | 28.08 | 30 | 842.4
6 | 3304 | Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa 15-30 kw | 0.37 | 30 | 11.11
7 | 3006 | Grup termic de sudura 28-35kw | 19.99 | 45 | 899.6
8 | 3013 | Instalatie mobila de sablare uscata incl.compr.3,7mc/min 7kgf/cmp | 16.64 | 110 | 1830.4
9 | 1103 | Macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la9,9 tf 1 schimb | 0.49 | 120 | 58.27
10 | 3817 | Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l | 1.47 | 45 | 66.15
11 | 7609 | Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm | 36.5 | 1.5 | 54.75
12 | 2508 | Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min | 0.24 | 50 | 12
13 | 4701 | Motopompa 6- 8cp | 0.09 | 30 | 2.7
14 | 3106 | Presa pentru papuci | 4.03 | 15 | 60.45
TOTAL Lei: |  |  |  |  | 6282
PROIECTANT ,

## C9 - 56
Obiectivul: [18] REPARATII - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
FORMULAR C9
Lista cuprinzand costurile privind transporturile
Nr | Simbol | Tipul de transport | Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 | 30285 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 10km | 22 | 25 | 550
2 | 8888999 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km. | 24 | 25 | 600
TOTAL Lei: |  |  |  |  | 1150
PROIECTANT ,

## F4-56
Obiectivul: [18] REPARATII - FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
Obiectul: FANTANA ARTEZIANA - PIATA MIHAIL KOGALNICEANU
Devizul: ALIMENTARE CU APA
LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj
Nr. crt. | Denumirea | UM | Cantitatea | Pretul unitar - Lei / UM - | Valoarea (exclusiv TVA) - Mii Lei - | Furnizorul | Fisa tehnica atasata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | POMPA TIP.WILO MULTIVERT MVI 7001 SAU SIMILARE Q=100 MC/H , H=26MCA , P=5,50 KW , CU AUTOMATIZARE | buc | 1 | 10200 | 10.2
2 | DUZA CU JET LAMINAR TIP. KOMET | buc | 30 | 210 | 6.3
3 | DUZA CU JET SPUMA CASCADE TIP. PF 3450 | buc | 3 | 510 | 1.53
4 | DUZA CU JET MULTIPLU FIX TIP. VULCAN PF - 1102 | buc | 8 | 360 | 2.88
TOTAL: |  |  |  | Mii Lei: | 20.91
|  |  |  | Mii Euro: | 0
PROIECTANT ,