## Incendiu
LISTA DE PRETURI
ale echipamentelor, pieselor de schimb si a altor articole necesare derularii activitatii de service
|  |  | 1 euro 06.04.2017 |  |  | 4.5262
SISTEM ALARMA PSI
| Nr. | Denumirea materialului | U/M | Cant. | Pret euro | Pret lei
| 1 | NTF AM-2000 NOTIFIER Italia Centrala analogica incendiu cu 2 bucle adresabile; operare/programare cu calculatorul sau la tastatura cu afisaj LCD de pe panoul central; memorie nevolatila 500 evenimente | buc. | 1
| 2 | NTF UPDL-2/6 NOTIFIER Kit software pentru programare centrala AM-2000 | buc. | 1
| 3 | M701 NOTIFIER Modul de iesire adresabil, cu releu | buc. | 1
| 4 | NTF M700XE NOTIFIER Modul izolator adresabil; maxim 25 detectoare intre 2 izolatoare | buc. | 1
| 5 | NTF SMB 500 NOTIFIER Cutie montaj aparent modul adresabil M700XE | buc. | 1
| 6 | NTF SDX 751ME NOTIFIER Detector fum cu camera optica, adresabil, detectie fotoelectrica | buc. | 1
| 7 | NTF B501 NOTIFIER Soclu detector adresabil seria 500/700 | buc. | 1
| 8 | NTF M500 KAC NOTIFIER Buton avertizare manuala incendiu, adresabil | buc. | 1
| 9 | SR3T-P NOTIFIER Cutie pentru montarea aparenta a butoanelor adresabile | buc. | 1
| 10 | NTF E-G/10-E NOTIFIER Geam buton adresabil, avertizare manuala incendiu | buc. | 1
| 11 | NTF EMA-24ALR NOTIFIER Sirena piezoelectrica | buc. | 1
| 12 | Sirena exterioara optoacustica | buc. | 1
| 13 | Susa de alimentare in comutatie 12V/7Ah | buc. | 1
| 14 | Acumulator 12V/7Ah | buc. | 1
| 15 | Cablu ignifugat 2 perechi torsadate pentru sistem alarmare la incendiu | m.l. | 1
| 16 | Tub PVC rifilat Φ 25 | m.l. | 1