## Lista materiale alarma PSI
CENTRALIZATOR DE PRETURI
Privind produse, echipamente, masini, utilaje, piese de schimb si orice alte bunuri necesare derularii contractului
Sistem alarma PSI
|  |  | 1 euro 21.03.2018 |  |  | 4.6651
Nr. | Denumirea materialului |  | U/M | Cant. | Pret euro | Pret lei
1 | NTF AM-2000 NOTIFIER Italia Centrala analogica incendiu cu 2 bucle adresabile; operare/programare cu calculatorul sau la tastatura cu afisaj LCD de pe panoul central; memorie nevolatila 500 evenimente |  | buc. | 1 |  | 0
2 | NTF UPDL-2/6 NOTIFIER Kit software pentru programare centrala AM-2000 |  | buc. | 1 |  | 0
3 | M701 NOTIFIER Modul de iesire adresabil, cu releu |  | buc. | 1 |  | 0
4 | NTF M700XE NOTIFIER Modul izolator adresabil; maxim 25 detectoare intre 2 izolatoare |  | buc. | 1 |  | 0
5 | NTF SMB 500 NOTIFIER Cutie montaj aparent modul adresabil M700XE |  | buc. | 1 |  | 0
6 | NTF SDX 751ME NOTIFIER Detector fum cu camera optica, adresabil, detectie fotoelectrica |  | buc. | 1 |  | 0
7 | NTF B501 NOTIFIER Soclu detector adresabil seria 500/700 |  | buc. | 1 |  | 0
8 | NTF M500 KAC NOTIFIER Buton avertizare manuala incendiu, adresabil |  | buc. | 1 |  | 0
9 | SR3T-P NOTIFIER Cutie pentru montarea aparenta a butoanelor adresabile |  | buc. | 1 |  | 0
10 | NTF E-G/10-E NOTIFIER Geam buton adresabil, avertizare manuala incendiu |  | buc. | 1 |  | 0
11 | NTF EMA-24ALR NOTIFIER Sirena piezoelectrica |  | buc. | 1 |  | 0
12 | Sirena exterioara optoacustica |  | buc. | 1 |  | 0
13 | Susa de alimentare in comutatie 12V/7Ah |  | buc. | 1 |  | 0
14 | Acumulator 12V/7Ah |  | buc. | 1 |  | 0
15 | Cablu ignifugat 2 perechi torsadate pentru sistem alarmare la incendiu |  | m.l. | 1 |  | 0
16 | Tub PVC rifilat Φ 25 |  | m.l. | 1 |  | 0
| Preturile sunt in euro si in lei la cursul BNR din 21,03,2018 si nu contin TVA |  |  |  | 1 euro | 4.6651
OBS: Lista de materiale necesare derularii contractului de service (mentenanta) propusa de noi poate fi completata si cu altele care considerati a fi necesare