## F3 - 148.1.1
Beneficiarul: MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Obiectivul: AEE TABLOU GENERAL PLATFORMA PRIMARIE-MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Obiectul: COLOANA ELECTRICA TRIFAZATA
Devizul: Deviz oferta
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 | W2G03J# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ cu trecere prin ţevi de protecţie, cu tracţiune manuală secţiunea de la 3x185+95 până la 3x240+120 cu obstacole obstacole sau cu greutatea specifică 3,551 -5,4kg/m. |  |  | m | 224
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 | W2G03I# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ cu trecere prin ţevi de protecţie, cu tracţiune manuală secţiunea de la 3x120+70 până Ia 3x150+70 cu obstacole sau cu greutatea specifică 2,601 -3,55kg/m; |  |  | m | 64
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 | W1MH30A# | Încărcarea tamburilor cu conductori sau cabluri în mijloc de transport auto şi descărcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri . |  |  | buc | 2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 | W2H03A# | Profil pentru cable de 1 KV în zona de traversare profil T1 |  |  | m | 29
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 | W2H02A# | Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip şi bnndă din PVC pt. cable - profil M; |  |  | m | 187
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 | TSA16C2 | Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren tare cu obstacol |  |  | mc | 80.64
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 | RpDB38B% | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in: alei, trotuare sau fundatii de drumuri; |  |  | mc | 13.44
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 | TSD01D1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare |  |  | mc | 16.47
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 | TSD04D1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv |  |  | mc | 64.17
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 | TSD18C1 | Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din : teren tare |  |  | mc | 64.17
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 | DA10A% | Aştemerea pe platforma drumului a materialelor de întreţinere (pietriş, balast sau piatră spartă) cu: autogreder; |  |  | mc | 1.68
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 | DA10A1 | Strat rutier din materiale granulare,stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe,executata cu asternere manuala; |  |  | mc | 1.68
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 | DA14A1 | Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabile |  |  | mc | 1.4
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 | DA18A1 | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, executat: cu asternere manuala; |  |  | mc | 1.1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 | DB02A1 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice |  |  | 100 mp | 0.1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 | DB20C1 | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 5 cm cu asternare manuala |  |  | mp | 8.4
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 | DE10B1 | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm pe fundatie din nisip 30 x 20 cm |  |  | m | 8
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 | DG04B1 | Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton; |  |  | ml | 8
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 | DB05A1 | Tratament bituminos simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru asprire, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere si cu : bitum la cald; |  |  | 100 mp | 0.12
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 | DD02A2 | Pavaj executat cu pavele normale calitatea 2 pe un substrat de nisip |  |  | mp | 77
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 | DG02B1 | Desfacere de pavaje din calupuri pavele normale sau pavele abnorme cu rosturi bitumate |  |  | mp | 77
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22 | W2E20G# | Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secţiunea de 240-300mmp. |  |  | buc | 6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23 | W2E20E# | Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secţiunea de 95-120mmp; |  |  | buc | 2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24 | CA01A1 | Turnarea betonului simplu marca...1) în fundaţii continue, izolate şi socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv |  |  | mc | 0.25
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25 | CB01A1 | Cofraje pentru beton in cuzineţi, fundaţii pahar şi fundaţii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase |  |  | mp | 0.9
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26 | CL21A1 | Confecţii metalice diverse înglobate total sau parţial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri |  |  | kg | 6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27 | CZ0209G1 | Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30 manual, fără adaos de var; |  |  | mc | 0.02
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
28 | W2A17A# | Vopsirea inscripţiilor avertizoare şi numerotarea stâlpilor din beton la LEA 0,4KV |  |  | mp | 0.7
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
29 | EA02B3 | Tub izolant, de protecţie, etanş, IPE, din policlorură de vinil neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat |  |  | m | 3
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30 | TRA02A30 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km. |  |  | tona | 6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
31 | TRA01A30 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. |  |  | tona | 6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
32 | TRB05A16 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 60m |  |  | tona | 2.1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
33 | TRI1AA01F1 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate |  |  | tona | 2.1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
34 | TRI1AA08F1 | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m auto-rampa,teren categ. |  |  | tona | 2.1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Contributia asiguratorie pentru munca
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe |  |  | 20364.31 | 16418.42 | 1907 |  | 4569.34
Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)