8.    Municipiul Piatra Neamt

OBIECTIVUL:

8.1.    LES 0,4 kv + FB E1 +4

OBIECTUL:

8.1.1.    Deviz oferta    -Coloana jt -LES 0,4 kV cu AC2XABY 3x 240+120 mmp +FB E1+4

STADIUL FIZIC

28-Feb-20

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Simbol

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

0

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1

material:

transport:

1

RPCA01A1

mc

46.00

Săpătură de pământ in spaţii limitate sub 1,00 m laţime si 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundaţii, şanţuri, canale etc., executate în cantitaţi pâna la 20mp la punctul de lucru cu maluri nesprijinite

manopera:

utilaj:

material:

transport:

2

W2H04A#

mc

16.00

Strat de nisip aşezat în şanţ pentru protejarea cablelor la lucrări în profil netipizat

manopera:

utilaj:

material:

transport:

3

DC04B%

m

394.00

Tăierea cu maşina cu discuri diamantate a rosturilor de dilataţie şi contracţie în betonul de uzură, la:drumuri şi străzi;

manopera:

utilaj:

material:

transport:

4

DG06B1

mc

19.70

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.

manopera:

utilaj:

material:

transport:

5

RLE2RC58E

mp

133.00

Desfacerea pavajelordin pavele normale sau abnorme cu rosturi nebitumate

manopera:

utilaj:

material:

transport:

6

W2H03A#

m

6.00

Profil pentru cable de 1 KV în zona de traversareprofil T1

manopera:

utilaj:

6.1

+ 6700652

m

6.12

transport:

material:

Teava din p.v.c.rigid tip g 110x8,2 stas 6675/2

material:

transport:

7

W2H03B#

m

8.00

Profil pentru cable de 1 KV în zona de traversareprofil T2

manopera:

utilaj:

7.1

+ 6700456

m

16.32

transport:

material:

Teava din p.v.c.rigid tip M 110x 5,3 stas 6675/2

Identificator 1

Identificator 2

Identificator 3

1

Text dreapta

CATEGORIA DE LUCRARI:      Deviz oferta    -Coloana jt -LES 0,4 kV cu AC2XABY 3x 240+120 mmp +FB E1+4

0

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1

material:

transport:

8

W2H07A1

m

194.00

Profil tipm pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pvc

manopera:

utilaj:

material:

transport:

9

W1MH30A#

buc

1.00

Încărcarea tamburilor cu conductori sau cabluri în mijloc de transport auto şi descărcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri .

manopera:

utilaj:

material:

transport:

10

W2G02B27

m

21.00

Montare cablu subt. 1 kv gr 2,301-2,600 kg/m cu-al in tub pe traseu cu obst. tr. manuala          montat

manopera:

utilaj:

material:

transport:

11

W2G02H#

m

194.00

Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune mecanicăsecţiunea de la 3x70+35 până la 3x95+50 cu obstacole sau cu greutatea specifică    1,501 -2,600kg/m;

manopera:

utilaj:

12

+ 4807028

m

215.00

transport:

material:

Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x240 +120 M s 8778

material:

transport:

13

EA08B#

m

2.00

Teava de protectie din material plastic montataingropat cu diametrul exterior 75-90 mm

manopera:

utilaj:

13.1

+ 6700298

m

2.00

transport:

material:

Teava din p.v.c.rigid tip U    90x1,8        stas 6675/2

material:

transport:

14

TsD18XD

mc

46.00

Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenindteren f tare

manopera:

utilaj:

material:

transport:

15

CA01A1

mc

4.20

Turnarea betonului simplumarca...1) în fundaţii continue, izolate şi socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv

manopera:

utilaj:

16

+ 50000062

mc

4.20

Beton de ciment        B 150      stas    3622

material:

transport:

17

DB02A%

mp

133.00

Pavaje cu materiale de pavat cal.l aşezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:calupuri aşezate pe nisip;

manopera:

utilaj:

material:

transport:

18

CA01N1

mc

0.60

Turnarea betonului simplumarca ...1), în straturi până la 10 cm grosime, în şanţuri, la lucrări de reţele electrice

manopera:

utilaj:

18.1

+ 2100971

mc

0.60

Beton de ciment B 300 stas 3622

Identificator 1

Identificator 2

Identificator 3

2

Text dreapta

CATEGORIA DE LUCRARI:      Deviz oferta    -Coloana jt -LES 0,4 kV cu AC2XABY 3x 240+120 mmp +FB E1+4

0

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1

material:

transport:

19

DB20E1

mp

35.00

Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de :4 cm cu asternare mecanica

manopera:

utilaj:

19.1

+ 20018318

t

3.36

Bitum pentru drumuri tip D 40/ 50 stas 754

material:

transport:

20

CC01A2

kg

15.00

Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţiiizolate (inclusiv fundaţii pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mortar de ciment

manopera:

utilaj:

21

+ 5827556

buc

4.00

transport:

material:

Surub pentru fund.    s.2350      f    M 12    x 160          OL 37

22

+ 7311161

buc

2.00

transport:

material:

Corniera diagonala otel      zincat 50x50x5,L = 2100mm pm110

23

+ 3701509

kg

1.30

transport:

material:

Banda din otel    Zn 40x5mm;

material:

transport:

24

W2E10A#

buc

1.00

Firidă de branşament din bachelită presată FBmontată pe zid de cărămidă;

manopera:

utilaj:

25

+ 3503685

buc

1.00

transport:

material:

Firida de bransament tip E 1+4 , carcasa PAFS, bara Cu, cu separatori verticali, montaj pe stalp

material:

transport:

26

EC10H#

buc

2.00

Cap terminal uscat de interior la cabluri sau conductoare de al sau cu3x185+90 sau 3x240+120 mmp, inclusiv legarea la bornele instalatiei cu cleme existente

manopera:

utilaj:

material:

transport:

27

EF06C#

buc

8.00

Racordarea conductoarelor cu sectiunea185-300 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri)

manopera:

utilaj:

material:

transport:

28

W2E03A1

buc

6.00

Siguranta mpr 500 v 315 a montata pe tabloul exis tent cu suportmontat

manopera:

utilaj:

material:

transport:

29

LMTP11B[ 3 ]

buc

2.00

Inscriptionareinscriptionare cu pensula si vopsea [3]

manopera:

utilaj:

30

+ 6103610

kg

0.15

transport:

material:

Vopsea neagra                                        v.901-2      ntr        90-80

31

+ 6106247

kg

0.30

transport:

material:

Vopsea epoxidica galbena

Identificator 1

Identificator 2

Identificator 3

3

Text dreapta

CATEGORIA DE LUCRARI:      Deviz oferta    -Coloana jt -LES 0,4 kV cu AC2XABY 3x 240+120 mmp +FB E1+4

0

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1

32

+ 6718478

buc

4.00

transport:

material:

Eticheta cablu cabet - 1 PVC

material:

transport:

33

W2G18A01

buc

4.00

Borna din beton marca b 100 pentru marcarea traseului decabluri

manopera:

utilaj:

34

+ 2806424

buc

4.00

transport:

material:

Borna de beton pentru marcare cablu

material:

transport:

35

W2I04A#

kg

38.00

Montare electrod orizontal din platbandă zincată pentru priza de pământîn teren normal;

manopera:

utilaj:

material:

transport:

36

W2I05A#

m

12.00

Montare electrod vertical din ţeava de oţel zincată de 2 1/2" pentru priza de pământîn teren normal;

manopera:

utilaj:

material:

transport:

37

W1SI03B%

kg

5.00

Conductor zincat pentru legare la pamant, in teren normal (tare, foarte tare), montat in exteriorde derivatie sau egalizare, in teren normal

manopera:

utilaj:

material:

transport:

38

W2I06A#

buc

2.00

Imbinarea prizei de legare la pământ cu şuruburi zincate

manopera:

utilaj:

material:

transport:

39

EG10A1

buc

1.00

Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de împămîntare

manopera:

utilaj:

material:

transport:

40

W1P08A

buc

1.00

Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice laconstructii

manopera:

utilaj:

material:

transport:

41

W2J02A#

buc

1.00

Verificarea şi încercarea reţelei electrice subterane în vederea recepţiei şi punerii în funcţiunecablu nou;

manopera:

utilaj:

material:

transport:

42

TRA01A15

tona

0.25

Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=    15 km.

manopera:

utilaj:

material:

transport:

43

TRA01A10P

tona

34.50

Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

manopera:

utilaj:

Identificator 1

Identificator 2

Identificator 3

4

Text dreapta

CATEGORIA DE LUCRARI:      Deviz oferta    -Coloana jt -LES 0,4 kV cu AC2XABY 3x 240+120 mmp +FB E1+4

0

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

Cheltuieli directe:

Text dreapta

Alte cheltuieli directe

Contributie asiguratoare pentru munca

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Intocmit,

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Identificator 1

Identificator 2

Identificator 3

5